ПСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОПОЧЕЦКОГО  РАЙОНА

182330, г. Опочка, ул. Коммунальная, д. 8/15, тел.2-15-19, факс (81138)  2-11-13, e-mail: opochka@reg60.ru

| от | 20.03.2015г. | № | 383/27 | ООО «Пожзащита» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На | № |  | от |  |  |

180000, г. Псков,

ул.Вокзальная, 22

Администрация Опочецкого района просит Вас предоставить ценовую информацию на поставку огнетушителей согласно перечню:

| № п/п | Наименование | Количество, шт. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Порошковый огнетушитель (закачной) предназначен для использования в качестве первичного средства для тушения возгораний класса А, В, С и Е. | 14 (четырнадцать) |  |  |
| ИТОГО: |  |

Ценовую информацию заверенную подписью руководителя и печатью организации просим предоставить до 25.03.2015г. по факсу 8(81138)

2-11-13 или на адрес электронной почты: opochka@reg60.ru.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у заказчика.

Приложение на 1л. в 1 экземпляре.

Заместитель Главы Администрации

Опочецкого района                                                                           В.И. Полулях

Б.А. Федоров

т. 8(81138)2-16-36

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель – 14 шт. | Назначение: порошковый огнетушитель (закачной) предназначен для использования в качестве первичного средства для тушения возгораний класса А, В, С и Е. Огнетушитель должен быть снабжен запорным устройством, которое дает возможность свободно закрывать и открывать устройство одним движением руки. На головке огнетушителя должен быть установлен манометр, который показывает степень работоспособности огнетушителя. Технические характеристики: Переносной порошковый огнетушитель. Ликвидирует возгорания пожаров класса А,В,С, Е Огнетушащая способность – не менее 2,8 м2 Рабочее давление – 1,6 МПа Время подачи ОТВ – 10 секунд Длина выброса – не менее 3 метров Масса - не более 6,5 кг. Температура эксплуатации и хранения – от -40гр.С до +50 гр.С Срок службы до перезарядки – 5 лет Масса заряда порошка не менее 4+ 0,2 кг; Рабочее давление в корпусе, должно соответствовать не менее 1,4 МПа; Габаритные размеры: высота/диаметр корпуса не более 485/402 мм, 130/147. В комплект входят: руководство пользователя - паспорт (инструкция по эксплуатации), шланг. |