НОМЕНКЛАТУРА

ПРОИЗВОДИМОГО      ОБОРУДОВАНИЯ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ                                  для газовых сетей

1.    Кран шаровый,стальной полнопроходный КШ          DN  6-50                          PN 25 Мпа   (наличие)

(  сварка , резьба , фланец  )

ТУ-3742-002-71452697-2012

DN 65-700                       PN 10 Мпа   (наличие)

2.   Кран        шаровый  ,      стальной  ,

изолирующий                КШИ

(  сварка , резьба , фланец  )

DN  20-300                      PN 16 Мпа   (наличие)

ТУ-3742-002-71452697-2012

3.   Кран      шаровый  ,    стальной    для

подземной установки      КШП

ТУ-3742-002-71452697-2012

DN  50-700                      PN16 Мпа    (наличие)

4.  Соединение изолирующие СИ  -

(  сварка  , резьба , фланец  )

ТУ-3742-002-71452697-2012

DN  20-300                      PN16 Мпа    (наличие)

5.   Кран  шаровый , стальной

полнопроходный (КШ)м

( со строительной длиной

задвижек 30с41нж)                                                              DN  50,80,100                  PN16 Мпа    (наличие)

6.   Кран шаровый (резьба,фланец)                                       DN 6-25                           PN160 Мпа