|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Характеристика** | **Ед.****изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Бумага для аппарата ЭКГ 210х280мм | Диаграммная термочувствительная бумага Z образно сложенная, 210 мм в ширину, перфорирована через каждые 280 мм.SH210280R215 для SCYILLER AT-2, ТУ-9441-001-51115963.00 | упаковка | 70 |
| 2 | Бумага для аппарата ЭКГ 210х300мм | Диаграммная термочувствительная бумага Z образно сложенная, 210 мм в ширину, перфорирована через каждые 300 мм.HE210300R150/70YS  | упаковка | 60 |
| 3 | Одноразовые электроды для мониторинга ЭКГ | Электроды ЭКГ для холтеровского мониторирования, кнопочные (липкие), 300 штук в коробке(5х60); белые непрозрачные круглой или прямоугольной формы. | штук | 6000 |
| 4 | Стандартная рулонная термобумага UPP-110S для принтеров Sony | Стандартная рулонная термобумага UPP-110S для принтеров Sony,ширина 110 мм; длина 20 м; около 215 снимков; вес рулона в упаковке -0,175 кг; для цифровых и видеопринтеров Sone UP-D897 | штук | 5 |
| 5 | Бумага для диагностической аппаратуры | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью размер 57 мм \*30 м.вт.12Н без разметки | штук | 200 |
| 6 | Бумага для диагностической аппаратуры | Диаграммная термочувствительная бумага Z образно сложенная, 80 мм в ширину, перфорирована через каждые 7 для SCYILLER AT-101 | штук | 30 |
| 7 | Бумага для диагностической аппаратуры | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью размер 110мм \*30м,вт.12 В ,Н без разметки | штук | 20 |