В данном прайс-листе указаны стандартные, и наиболее распространенные модели оборудования. Так же наше предприятие производит изделия других марок, за дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8 800 700 64 74, 8 (8453) 75-11-61, 76-01-85 или пишите нам info@tepp.ru

**ГРПШ, ГРУ, ПГБ**

|  |
| --- |
| **ПУНКТЫ И УСТАНОВКИ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ (ОДНА ЛИНИЯ РЕДУЦИРОВАНИЯ И БАЙПАС)** |
|
| **Наименование** | **Цена с НДС (руб)** | **Тип установленного регулятора** | **Пропускная способность регулятора м3/ч** |
| **ГРУ (рамная установка)** | **ГРПШ (шкаф)** | **ГРПШ с отоплением** | **ПГБ (блок)** | **ПГБ (блок) с доп. секцией под вод. отопление** |
| -6 |   | 4 400,00р. |   |   |   | РДГБ-6 | 6 |
| -10 | 7 200,00 | РДГК-10 | 15 |
| -10МС | 8 500,00 | РДГК-10М | 80 |
| -10МС-1 с байпасом | 11 000,00 | РДГК-10М | 80 |
| ГРПШ-10-1, -10М-1 |   | 7 000,0 |   |   |   | РДГБ-10,-25 | 14,5; 35 |
| ГРПШ-10-1-1- C-G4 |   | 10 500,0 |   |   |   | РДГБ-10, -25, место для монтажа счетчика G4 | 14,5; 35 |
| ГРПШ-10-1-1- C-G6 |   | 11 500,0 |   |   |   | РДГБ-10, -25, место для монтажа счетчика G6 | 14,5; 35 |
| -400 | 23 100,00р. | 26 800,00р. | 32 550,00р. | 111 100,00р. | 159 400,00р. | РДНК-400 | 250 |
| -401 | РДНК-400М | 500 |
| -07-У1 | РДНК-1000 | 800 |
| -01-У1 | РДНК-У | 900 |
| -03-У1 | 24 150,00р. | 28 350,00р. | 33 600,00р. | 117 100,00р. | 165 400,00р. | РДСК-50 | 300 |
| -03М-У1 | РДСК-50М | 900 |
| -03БМ-У1 | РДСК-50БМ | 1200 |
| -13-1НУ1 | 59 250,00р. | - | 69 980,00р. | 203 400,00р. | 253 800,00р. | РДГ-50Н | 6200 |
| -13-1ВУ1 | РДГ-50В | 6200 |
| -15-1НУ1 | 82 600,00р. | - | 91 700,00р. | 237 100,00р. | 289 600,00р. | РДГ-80Н | 13000 |
| -15-1ВУ1 | РДГ-80В | 13000 |
| -16-1НУ1 | 158 000,00р. | - | 205 100,00р. | 269 850,00р. | 328 650,00р. | РДГ-150Н | 29000 |
| -16-1ВУ1 | РДГ-150В | 29000 |
| **ПУНКТЫ И УСТАНОВКИ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ (ОСНОВНАЯ И РЕЗЕРВНАЯ ЛИНИИ РЕДУЦИРОВАНИЯ)** |
|
| -04-2У1 | 35 175,00р. | 39 500,00р. | 50 950,00р. | 129 200,00р. | 181 100,00 | РДНК-400 | 250 |
| -05-2У1 | РДНК-400М | 500 |
| -07-2У1 | РДНК-1000 | 800 |
| -02-2У1 | РДНК-У | 900 |
| -03-2У1 | 36 750,00р. | 43 050,00р. | 54 100,00р. | 135 200,00р. | 181 100,00 | РДСК-50 | 300 |
| -03М-2У1 | РДСК-50М | 900 |
| -03БМ-2У1 | 37 800,00р. | РДСК-50БМ | 1200 |
| -13-2НУ1 | 96 130,00 | - | 108 900,00 | 236 500,00р. | 289 000,00р. | РДГ-50Н | 6200 |
| -13-2ВУ1 | 234 500,00р. | 287 000,00р. | РДГ-50В | 6200 |
| -15-2НУ1 | 121 750,00р. | - | 138 980,00 | 292 150,00р. | 352 000,00р. | РДГ-80Н | 13000 |
| -15-2ВУ1 | 290 150,00р. | 350 000,00р. | РДГ-80В | 13000 |
| -16-2НУ1 | 285 750,00р. | - | 344 400,00р. | 406 350,00р. | 472 500,00р. | РДГ-150Н | 29000 |
| -16-2ВУ1 | РДГ-150В | 29000 |

|  |
| --- |
| **ПУНКТЫ И УСТАНОВКИ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ (ДВЕ ЛИНИИ РЕДУЦИРОВАНИЯ С РАЗНЫМИ РЕГУЛЯТОРАМИ (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ)** |
| **Наименование** | **Цена с НДС (руб)** | **Тип установленного регулятора** | **Пропускная способность регулятора м3/ч** |
| **ГРУ (рамная установка)** | **ГРПШ (шкаф)** | **ГРПШ с отоплением** | **ПГБ (блок)** | **ПГБ (блок) с доп. секцией под вод. отопление** |
| -03М-04-2ПУ1 | 47 150,00р. | 51 350,00 | 59 650,00р. | 138 900,00 | 187 200,00р. | РДНК-400 и РДСК-50М | 250 и 700 |
| -03М-04М-2ПУ1 | РДНК-400М и РДСК-50М | 550 и 370 |
| -03БМ-04М-2ПУ1 | РДНК-400М и РДСК-50БМ | 500 и 300 |
| -03БМ-04-2ПУ1 | РДНК-400М и РДСК-50БМ | 500 и 700 |
| -03М-07-2ПУ1 | РДНК-1000 и РДСК-50М | 800 и 300 |
| -03БМ-07-2ПУ1 | РДНК-1000 и РДСК-50БМ | 800 и 700 |
| -03М-01-2ПУ1 | РДНК-У и РДСК-50М | 900 и 900 |
| -03БМ-01-2ПУ1 | РДНК-У и РДСК-50БМ | 1100 и 900 |
| -13-2НВ-ПУ1 | 117 900,00р. |   | 144 950,00р. | 239 750,00р. | 287 000,00р. | РДГ-50Н и РДГ-50В | 6200 и 6200 |
| -15-2НВ-ПУ1 | 151 400,00р. | 166 800,00р. | 299 500,00р. | 352 000,00р. | РДГ-80Н и РДГ-80В | 13000 и 13000 |
| -16-2НВ-ПУ1 | 325 000,00р. | договорная | 464 100,00р. | 488 250,00р. | РДГ-150Н и РДГ-150В | 29000 и 29000 |
| **ПУНКТЫ И УСТАНОВКИ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ (ДВЕ ЛИНИИ РЕДУЦИРОВАНИЯ С РАЗНЫМИ РЕГУЛЯТОРАМИ)** |
|
| -03М-04-2У1 | 45 150,00р. | 50 400,00р. | 59 850,00р. | 138 900,00 | 187 200,00 | РДНК-400 и РДСК-50М | 250 и 700 |
| -03М-04М-2У1 | РДНК-400М и РДСК-50М | 550 и 370 |
| -03БМ-04М-2У1 | РДНК-400М и РДСК-50БМ | 500 и 300 |
| -03БМ-04-2У1 | РДНК-400М и РДСК-50БМ | 500 и 700 |
| -03М-07-2У1 | РДНК-1000 и РДСК-50М | 800 и 300 |
| -03БМ-07-2У1 | РДНК-1000 и РДСК-50БМ | 800 и 700 |
| -03М-01-2У1 | РДНК-У и РДСК-50М | 900 и 900 |
| -03БМ-01-2У1 | РДНК-У и РДСК-50БМ | 1100 и 900 |
| -13-2НВУ1 | 107 970,00р. |   | 126 200,00р. | 234 500,00р. | 287 000,00р. | РДГ-50Н и РДГ-50В | 6200 и 6200 |
| -15-2НВУ1 | 133 800,00р. | 151 400,00р. | 292 150,00р. | 352 000,00р. | РДГ-80Н и РДГ-80В | 13000 и 13000 |
| -16-2НВУ1 | 300 000,00р. | 363 410,00р. | 446 250,00р. | 488 250,00р. | РДГ-150Н и РДГ-150В | 29000 и 29000 |

|  |
| --- |
| **ПУНКТЫ И УСТАНОВКИ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ С МЕСТОМ ПОД УЗЕЛ УЧЕТА И РАСХОДА ГАЗА НА БАЗЕ СГ и СГ-ЭК (ОДНА ЛИНИИ РЕДУЦИРОВАНИЯ)** |
| -400 | 90 000,00 | 104 000,00 | 166 000,00 | 208 000,00 | РДНК-400 | 250 |
| -400-01 | РДНК-400М | 500 |
| -07-У1 | РДНК-1000 | 800 |
| -01-У1 | РДНК-У | 900 |
| -03-У1 | РДСК-50 | 300 |
| -03М-У1 | РДСК-50М | 900 |
| -03БМ-У1 | РДСК-50БМ | 1200 |
| -13-1НУ1 | 155 000,00 | 160 000,00 | 220 000,00 | 270 000,00 | РДГ-50Н | 6200 |
| -13-1ВУ1 | РДГ-50В | 6200 |
| -15-1НУ1 | 223 000,00 | 243 000,00 | 320 000,00 | 370 000,00 | РДГ-80Н | 13000 |
| -15-1ВУ1 | РДГ-80В | 13000 |
| -16-1НУ1 | 315 000,00 | 340 000,00 | 530 000,00 | 580 000,00 | РДГ-150Н | 29000 |
| -16-1ВУ1 | РДГ-150В | 29000 |
| **ПУНКТЫ И УСТАНОВКИ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ С МЕСТОМ ПОД УЗЕЛ УЧЕТА И РАСХОДА ГАЗА НА БАЗЕ СГ и СГ-ЭК(ОСНОВНАЯ И РЕЗЕРВНАЯ ЛИНИИ РЕДУЦИРОВАНИЯ)** |
| -04-2У1 | 105 000,00 | 120 000,00 | 186 000,00 | 231 000,00 | РДНК-400 | 250 |
| -05-2У1 | РДНК-400М | 500 |
| -07-2У1 | РДНК-1000 | 800 |
| -02-2У1 | РДНК-У | 900 |
| -03-2У1 | 108 000,00 | 125 000,00 | 192 000,00 | 237 000,00 | РДСК-50 | 300 |
| -03М-2У1 | РДСК-50М | 900 |
| -03БМ-2У1 | РДСК-50БМ | 1200 |
| -13-2НУ1 | 210 000,00 | 230 000,00 | 295 000,00 | 340 000,00 | РДГ-50Н | 6200 |
| -13-2ВУ1 | РДГ-50В | 6200 |
| -15-2НУ1 | 280 000,00 | 300 000,00 | 375 000,00 | 420 000,00 | РДГ-80Н | 13000 |
| -15-2ВУ1 | РДГ-80В | 13000 |
| -16-2НУ1 | 390 000,00 | 435 000,00 | 765 000,00 | 815 000,00 | РДГ-150Н | 29000 |
| -16-2ВУ1 | РДГ-150В | 29000 |

# КЛАПАНЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Диаметр условного прохода, мм | Предел настройки контролируемого давления, кПа | Цена с НДС (руб.) |
| **КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СБРОСНЫЕ (ЭЛЬТОН)** |
| КПС-20Н (Э) | 20 | 1,9-7,5 | 800,00 |
| КПС-20С (Э) 1/2//3 | 20 | 7,5-22,5/22,5-90/90-360 | 800,00 |
| ПСК-50Н/5 (Эльтон) | 50 | 1-5 | 2 300,00 |
| ПСК-50Н/20 (Эльтон) | 50 | 1-20 | 2 300,00 |
| ПСК-50С/50 (Эльтон) | 50 | 20-50 | 2 300,00 |
| ПСК-50С/125 (Эльтон) | 50 | 50-125 | 2 300,00 |
| ПСК-50С/300 (Эльтон) | 50 | 125-300 | 2 300,00 |
| ПСК-50С/700 (Эльтон) | 50 | 300-700 | 2 300,00 |
| ПСК-50В/1000 (Эльтон) | 50 | 125-1000 | 2 300,00 |
| КПС-25Н (Эльтон) | 25 | 1-75 | 2 100,00 |
| КПС-25В (Эльтон) | 25 | 60-750 | 2 100,00 |
| **КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СБРОСНЫЕ** |
| КПС-Н-Г (СИГНАЛ) | 12 | 2,5-6 | 1 000,00 |
| КПС-С-1-Г, -2 (СИГНАЛ) | 12 | 6-50/50-360 | 1 000,00 |
| **КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПОРНЫЕ** |
| Наименование | Расход газа, куб м/ч | Pвх, кПа | Pвых, кПа | Цена |
| КПЗ-25Н (В/С) алюм. | 25 | 0,3-3 | 3-30 | 6 000,00 |
| КПЗ-50Н (В/С) алюм. | 50 | 0,3-3 | 3-30 | 6 000,00 |
| КПЗ-50Н (Эльтон) | 50 | 1,7-90 | 0,5-30 | 6 000,00 |
| КПЗ-50В (Эльтон) | 50 | 70-900 | 9-300 | 6 000,00 |
| КПЗ-100Н (В/С)  | 100 | 0,3-3 | 3-30 | 11 000,00 |
| КПЗ -200 Н, С, В | 200 | 0,3-3 (3-30) | 2-75 (30-750) | 44 000,00 |
| ПЗК-50н(в) | 50 | 20 680,00 |
| ПЗК-100н(в) | 100 | 0,3-3 (3-30) | 2-75 (30-750) | 29 810,00 |
| ПЗК-200н(в) | 200 | 0,3-3 (3-30) | 2-75 (30-750) | 46 882,00 |
| ПКН-50 | 50 | 0,3-3 | 2-60 | 19 580,00 |
| ПКВ-50 | 50 | 3-30 | 30-600 | 19 580,00 |
| ПКН-100 | 100 | 0,3-3 | 2-60 | 24 497,00 |
| ПКВ-100 | 100 | 3-30 | 30-600 | 24 497,00 |
| ПКН-200 | 200 | 0,3-3 | 2-60 | 43 615,00 |
| ПКВ-200 | 200 | 3-30 | 30-600 | 43 615,00 |
| **КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПОРНЫЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ** |
| ПКНэ-50 | 50 | 0,3-3 | 2-60 | 21 780, 00 |
| ПКВэ-50 | 50 | 3-30 | 30-600 | 21 780, 00 |
| ПКНэ-100 | 100 | 0,3-3 | 2-60 | 26 697,00 |
| ПКВэ-100 | 100 | 3-30 | 30-600 | 26 697,00 |
| ПКНэ-200 | 200 | 0,3-3 | 2-60 | 45 815,00 |
| ПКВэ-200 | 200 | 3-30 | 30-600 | 45 815,00 |
| **КЛАПАНА ТЕРМОЗАПОРНЫЕ** |
| Наименование | Цена с НДС (руб.) |
| КТЗ-15-01 | 115,00 |
| КТЗ-20-01 | 165,00 |
| КТЗ-25-01 | 220,00 |
| КТЗ-32-01 | 430,00 |
| КТЗ-40-01 | 460,00 |
| КТЗ-50-01 | 1 300,00 |
| КТЗ-50-02 | 2 200,00 |
| КТЗ-65-02 | 8 100,00 |
| КТЗ-80-02 | 10 200,00 |
| КТЗ-100-02 | 13 800,00 |
| КТЗ-125-02 | 20 550,00 |
| КТЗ-150-02 | 21 780,00 |
| КТЗ-200-02 | 27 800,00 |
| **КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПОРНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ГАЗОВЫЕ** |
| Наименование | Диаметр условного прохода, мм | Мах входное давление, мПа | Напряжение питания В | Цена с НДС (руб.)  |
| КПЭГ-25 П | 25 | 1,2 | 220 | 6 000,00 |
| КПЭГ 50П | 50 | 1,2 | 220 | 6 000,00 |
| КПЭГ 100П | 100 | 1,2 | 220 | 11 000,00 |
| КПЭГ 200П | 200 | 1,2 | 220 | 52 800,00 |

# КОТЛЫ

|  |
| --- |
| **ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ (ПРОИЗВОДСТВО ОАО «БОРИНСКОЕ» Г. ЛИПЕЦК)** |
| Наименование | Мощность, квт | Кпд %, не менее | Расход газа max | Розница - цена с ндс в руб. |
| КСГК - 12,5 закр. кам. сгорания | 12,5 | 90 | 1,48 | 17 856,00р. |
| АОГВ-7-3 "Eurosit" | 7 | 87 | 0,76 | 11 809,00р. |
| АОГВ-11,6-3 "Eurosit" | 11,6 | 89 | 1,2 | 11 812,00р. |
| АОГВ-11,6-1"САБК" | 11,6 | 89 | 1,2 | 10 501,00р. |
| АОГВ-11,6-1"Сигнал" | 11,6 | 89 | 1,2 | 8 359,00р. |
| АОГВ-11,6-1"Eurosit"l | 11,6 | 89 | 1,2 | 12 365,00р. |
| АОГВ-11,6-1 (М) "Eurosit" | 11,6 | 89 | 1,2 | 12 446,00р. |
| АОГВ-11,6-1 (Б) "Eurosit" | 11,6 | 89 | 1,2 | 12 787,00р. |
| АОГВ-17,4-1"САБК" | 17,4 | 89 | 1,8 | 11 919,00р. |
| АОГВ-17,4-1"Eurosit"l | 17,4 | 89 | 1,8 | 13 317,00р. |
| АОГВ-17,4-1(М)"Eurosit" | 17,4 | 89 | 1,8 | 14 181,00р. |
| АОГВ-17,4-1(Б)"Eurosit" | 17,4 | 89 | 1,8 | 14 181,00р. |
| АОГВ-23,2-1"САБК" | 23,2 | 89 | 2,35 | 13 320,00р. |
| АОГВ-23,2-1"Eurosit" | 23,2 | 89 | 2,35 | 14 238,00р. |
| АОГВ-23,2-1(М) "Eurosit" | 23,2 | 89 | 2,35 | 14 466,00р. |
| АОГВ -29 «Eurosit» | 29 | 89 | 2,9 | 17 402,00р. |
| АКГВ-11,6-1"САБК" контур ГВС | 11,6 | 89 | 1,2 | 11 449,00р. |
| АКГВ-11,6-1"Eurosit" ГВС | 11,6 | 89 | 1,2 | 12 759,00р. |
| АКГВ-11,6-1 (М)"Eurosit" | 11,6 | 89 | 1,2 | 14 392,00р. |
| АКГВ-11,6-1 (Б)"Eurosit" | 11,6 | 89 | 1,2 | 14 835,00р. |
| АКГВ-17,4-1"САБК" контур ГВС | 17,4 | 89 | 1,8 | 12 840,00р. |
| АКГВ-17,4-1"Eurosit" ГВС | 17,4 | 89 | 1,8 | 14 169,00р. |
| АКГВ-17,4-1"Eurosit" l ГВС МЕДН | 17,4 | 89 | 1,8 | 16 131,00р. |
| АКГВ-17,4-1"(М) Eurosit" | 17,4 | 89 | 1,8 | 16 371,00р. |
| АКГВ-17,4-1"(Б) Eurosit" | 17,4 | 89 | 1,8 | 16 666,00р. |
| АКГВ–23,2-1"САБК" контур ГВС | 23,2 | 89 | 2,35 | 14 269,00р. |
| АКГВ–23,2-1"Eurosit" контур ГВС | 23,2 | 89 | 2,35 | 15 161,00р. |
| АКГВ–23,2-1"Eurosit" контур ГВС медный | 23,2 | 89 | 2,35 | 17 126,00р. |
| АКГВ–23,2-1"(М)Eurosit" | 23,2 | 89 | 2,35 | 17 341,00р. |
| АКГВ-29"Eurosit" контур ГВС медный | 29 | 89 | 2,9 | 19 778,00р. |
| ИШМА-12,5БС | 12,5 | 90 | 1,48 | 14 987,00р. |
| ИШМА-12,5 БСК контур ГВС | 12,5 | 90 | 1,48 | 18 189,00р. |
| ИШМА-25 У | 25 | 90 | 3 | 25 170,00р. |
| ИШМА-25 "Nova Sit" | 25 | 90 | 3 | 27 512,00р. |
| ИШМА-31,5 У | 31,5 | 90 | 3,7 | 25 273,00р. |
| ИШМА-31,5 "Nova Sit" | 31,5 | 90 | 3,7 | 30 070,00р. |
| ИШМА-40 У | 40 | 90 | 4,7 | 28 119,00р. |
| ИШМА-40 "Nova Sit" | 40 | 90 | 4,7 | 33 177,00р. |
| ИШМА-50 У | 48 | 90 | 5,6 | 31 185,00р. |
| ИШМА-50 "Nova Sit" | 48 | 90 | 5,6 | 36 607,00р. |
| ИШМА-63 У2 | 63 | 92 | 7 | 47 517,00р. |
| ИШМА-63 "Elletro Sit" | 63 | 92 | 7 | 50 881,00р. |
| ИШМА-80 У2 | 80 | 91 | 9 | 56 861,00р. |
| ИШМА-80 "Elletro Sit" | 80 | 91 | 9 | 60 347,00р. |
| ИШМА-100 У2 | 95 | 91 | 10,6 | 60 914,00р. |
| ИШМА-100 "Elletro Sit" | 95 | 91 | 10,6 | 64 500,00р. |

# КОТЛЫ (ООО «СИГНАЛ») (от 1.04.2014)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Отапливает помещение площадью, м2\* | Габаритные размеры, мм | Вес брутто, кг | Цена в рублях, с учетом НДС 18 % |
| Розничная | Заказ на сумму свыше 200 тыс. руб. | Заказ на сумму свыше 500 тыс. руб. |
| **ПЕЧИ ДЛЯ БАНЬ И САУН** |
| Печь банная "ЯРИЛО" (дровяная с возможностью установки газовой горелки) | 12 м3 | 587х352х768 | 46 | 9 500,00р. | 8 550,00р. | 7 600,00р. |
| **КОТЛЫ ОДНОКОНТУРНЫЕ S-TERM С ИМПОРТНОЙ АВТОМАТИКОЙ EUROSIT 630 И ГОРЕЛКОЙ POLIDORO** |
| S-TERM 10 СКc | 120 | 495х300х740 | 50 | 73 042,00р. | 73 042,00р. | 73 042,00р. |
| S-TERM 12.5 СКc | 140 | 51 | 10 990,00р. | 9 900,00р. | 8 820,00р. |
| S-TERM 16 СКc | 180 | 55 | 12 500,00р. | 11 250,00р. | 10 000,00р. |
| **КОТЛЫ ДВУХКОНТУРНЫЕ S-TERM С ИМПОРТНОЙ АВТОМАТИКОЙ EUROSIT 630 И ГОРЕЛКОЙ POLIDORO** |
| S-TERM 12.5 СКВc | 140 | 495Х300х930 | 53 | 15 500,00р. | 13 950,00р. | 12 400,00р. |
| S-TERM 16 СКВc | 180 | 62 | 16 500,00р. | 14 850,00р. | 13 200,00р. |
| **КОТЛЫ ДВУХКОНТУРНЫЕ (С ГВС) КОВ С РОССИЙСКОЙ АВТОМАТИКОЙ БРГГ "СИГНАЛ"** |
| КОВ-40СТ | 450 |  |  | 25 000,00р. | 22 500,00р. | 20 000,00р. |
| КОТЛЫ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ КОВ-50….100 КВТ ЖАРОТРУБНЫЕ С ТУРБУЛИЗАТОРАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ |
| КОВ-50СТ1 (уменьшенный размер) ЖАРОТРУБНЫЙ | 600 | 620х700х1085 | 135 | 35 000,00р. | 31 500,00р. | 28 000,00р. |
| КОВ-50СТб | 600 | 837х680х1253 | 263 | 38 000,00р. | 34 200,00р. | 30 400,00р. |
| КОВ-63СТб | 750 | 40 000,00р. | 36 000,00р. | 32 000,00р. |
| КОВ-80СТб | 900 | 50 000,00р. | 45 000,00р. | 40 000,00р. |
| КОВ-100СТб | 1100 | 55 000,00р. | 49 500,00р. | 44 000,00р. |

|  |
| --- |
| **КОТЛЫ ОДНОКОНТУРНЫЕ КОВ - 6,5 … 100 КВТ С ИМПОРТНОЙ АВТОМАТИКОЙ EUROSIT/HONEYWELL** |
| КОТЛЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ КОВ-6,5….16 КВТ |
| КОВ - 6.5 СТК | 70 | 230х470х720 | 31 | 8 500р. | 7 650,00р. | 6 800,00р. |
| КОВ -7 СТс | 80 | 480х300х729 | 36 | 11 500,00р. | 10 350,00р. | 9 200,00р. |
| КОВ-10СТпс | 120 | 480х300х730 | 36 | 11 500,00р. | 10 350,00р. | 9 200,00р. |
| КОВ-12,5СТпс | 140 | 480х300х760 | 40 | 12 000,00р. | 10 800,00р. | 9 600,00р. |
| КОВ-16СТпс | 180 | 12 500,00р. | 11 250,00р. | 10 000,00р. |

|  |
| --- |
| КОТЛЫ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ КОВ-20….50 КВТ |
| КОВ-20СТс | 220 | 340х480х760 | 46,5 | 16 500,00р. | 14 850,00р. | 13 200,00р. |
| КОВ-25СТс | 280 | 380х460х760 | 53 | 17 000,00р. | 15 300,00р. | 13 600,00р. |
| КОВ-31,5СТс | 350 | 475х530х920 | 77,5 | 20 500,00р. | 18 450,00р. | 16 400,00р. |
| КОТЛЫ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ КОВ-50….100 КВТ С ТУРБУЛИЗАТОРАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ |
| КОВ-50СТн (автом. Honeywell) | 600 | 837х680х1253 | 263 | 38 000,00р. | 34 200,00р. | 30 400,00р. |
| КОВ-63СТн (автом. Honeywell) | 750 | 40 000,00р. | 36 000,00р. | 32 000,00р. |
| КОВ-80СТн (автом.Honeywell) | 900 | 50 000,00р. | 45 000,00р. | 40 000,00р. |
| КОВ-100СТн (автом. Honeywell) | 1100 | 55 000,00р. | 49 500,00р. | 44 000,00р. |
|

|  |
| --- |
| **Котлы двухконтурные (с ГВС) КОВ с российской автоматикой БРГГ "СИГНАЛ"** |

 |
| КОВ-40СТПВ | 450 |  |  | 28 500,00р. | 25 650,00р. | 22 800,00р. |
| **КОТЛЫ ДВУХКОНТУРНЫЕ (С ГВС) КОВ-10 … 31,5 КВТ С ИМПОРТНОЙ АВТОМАТИКОЙ EUROSIT/HONEYWELL** |
| КОТЛЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ КОВ-10 …. 16 КВТ |
| КОВ-12,5СТПВпс | 140 | 300х480х920 | 48,5 | 15 500,00р. | 13 950,00р. | 12 400,00р. |
| КОВ-16СТПВпс | 180 | 16 500,00р. | 14 850,00р. | 13 200,00р. |
| КОТЛЫ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ КОВ-20 …. 40 КВТ ВОДОТРУБНЫЕ |
| КОВ-20СТПВс | 220 | 340х475х920 | 56 | 20 500,00р. | 18 450,00р. | 16 400,00р. |
| КОВ-25СТПВс | 280 | 62 | 21 000,00р. | 18 900,00р. | 16 800,00р. |
| КОВ-31,5СТПВс | 350 | 470х540х1125 | 88 | 22 500,00р. | 20 250,00р. | 18 000,00р. |

# СИГНАЛИЗАТОРЫ - ОOО САРГАЗКОМ

|  |
| --- |
| **СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ БЫТОВЫЕ, ДЛЯ ПОКВАРТИРНОЙ УСТАНОВКИ.** |
| СГК-1-Б DN 15 НД | 2 478,00р. |
| СГК-1-Б DN 20 НД | 2 596,00р. |
| СГК-1-Б DN 25 НД | 2 891,00р. |
| СГК-1-Б DN 32 НД | 3 481,00р. |
|  **СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ СГК-1 (СН4+КЛАПАН) СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ НА НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (НД).** |
| СГК-1-СН4 DN 15 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 3 835,00р. |
| СГК-1-СН4 DN 20 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 3 953,00р. |
| СГК-1-СН4 DN 25 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 4 248,00р. |
| СГК-1-СН4 DN 32 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 4 838,00р. |
| СГК-1-СН4 DN 40 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 5 959,00р. |
| СГК-1-СН4 DN 50 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 6 608,00р. |
| СГК-1-СН4 DN 65 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 9 145,00р. |
| СГК-1-СН4 DN 80 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 16 284,00р. |
| СГК-1-СН4 DN 100 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 17 582,00р. |
| СГК-1-СН4 DN 150 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 37 701,00р. |
| **СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ СГК-1 (СO+КЛАПАН) СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ НА НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (НД).** |
| СГК-1-СO DN 15 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана  | 8 378,00р. |
| СГК-1-СO DN 20 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана  | 8 437,00р. |
| СГК-1-СO DN 25 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 8 496,00р. |
| СГК-1-СO DN 32 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 9 086,00р. |
| СГК-1-СO DN 40 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 10 443,00р. |
| СГК-1-СO DN 50 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 11 092,00р. |
| СГК-1-СO DN 65 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 13 629,00р. |
| СГК-1-СO DN 80 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 20 768,00р. |
| СГК-1-СO DN 100 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 22 066,00р. |
| СГК-1-СO DN 150 с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 42 192,00р. |
|  **СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ СГК-2 (СН4+CO+КЛАПАН) СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ НА НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (НД).** |
| СГК-2 DN 15 (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана  | 10 443,00р. |
| СГК-2 DN 20(СО+СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 10 502,00р. |
| СГК-2 DN 25 (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 10 561,00р. |
| СГК-2 DN 32 (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 11 151,00р. |
| СГК-2 DN 40 (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 12 508,00р. |
| СГК-2 DN 50 (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 19 175,00р. |
| СГК-2 DN 65 (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 15 694,00р. |
| СГК-2 DN 80 (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 22 774,00р. |
| СГК-2 DN 100 (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 24 131,00р. |
| СГК-2 DN 150 (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 44 250,00р. |
|  **СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ СГК-3 С ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЕЙ КОТЕЛЬНОЙ СТАНД КОМПЛЕКТАЦИИ НА НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ** |
| СГК-3 DN 15 (система с диспетчеризацией котельной) | 15 340,00р. |
| СГК-3 DN 20 (система с диспетчеризацией котельной) | 16 520,00р. |
| СГК-3 DN 25 (система с диспетчеризацией котельной) | 16 579,00р. |
| СГК-3 DN 32 (система с диспетчеризацией котельной) | 17 228,00р. |
| СГК-3 DN 40 (система с диспетчеризацией котельной) | 18 526,00р. |
| СГК-3 DN 50 (система с диспетчеризацией котельной) | 19 175,00р. |
| СГК-3 DN 65 (система с диспетчеризацией котельной) | 21 712,00р. |
| СГК-3 DN 80 (система с диспетчеризацией котельной) | 28 851,00р. |
| СГК-3 DN 100 (система с диспетчеризацией котельной) | 30 208,00р. |
| СГК-3 DN 150 (система с диспетчеризацией котельной) | 50 327,00р. |
| **СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ С КЛАПАНОМ КПЭГ НА ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВД)**  |
| СГК-1-СН4 DN 50 ВД с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 13 924,00р. |
| СГК-1-СН4 DN 100 ВД с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 19 175,00р. |
| СГК-1-СО DN 50 ВД с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 16 992,00р. |
| СГК-1-СО DN 100 ВД с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 22 184,00р. |
| СГК-2 DN 50 ВД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 19 883,00р. |
| СГК-2 DN 100 ВД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана | 25 134,00р. |
| СГК-3 DN 50 ВД система с диспетчеризацией котельной | 25 901,00р. |
| СГК-3 DN 100 ВД система с диспетчеризацией котельной | 31 093,00р. |
| **КЛАПАНА ЗАПОРНЫЕ ГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ (ДЛЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ - КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ)** |
| Наименование | Цена |
| КЗГЭМ-У-ДУ 15 НД | 1 888,00 |
| КЗГЭМ-У-ДУ 20 НД | 1 947,00  |
| КЗГЭМ-У-ДУ 25 НД | 2 360,00 |
| КЗГЭМ-У-ДУ 32 НД | 2 950,00 |
| КЗГЭМ-У-ДУ 40 НД | 4 012,00 |
| КЗГЭМ-У-ДУ 50 НД | 4 602,00 |
| КЗГЭМ-У-ДУ 65 НД | 7 198,00 |
| КЗГЭМ-У-ДУ 80 НД | 14 278,00 |
| КЗГЭМ-У-ДУ 100 НД | 15 694,00 |
| КЗГЭМ-У-ДУ 150 НД | 35 400,00 |

|  |
| --- |
| **СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ** |
| СЗ-1-1Д (Г) (сигнализатор загазованности природным газом дублирующий) | 2 773,00р. |
| СЗ-1-2Д (Г) (сигнализатор загазованности природным газом с 2-мя порогами срабатывания) | 5 841,00 |
| СЗ-1-3Д (Г) (сигнализатор загазованности оксидом углерода) | 6 267,00р. |

# СИГНАЛИЗАТОРЫ, КОНВЕКТОРА

|  |
| --- |
| **СИСТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ** |
| Наименование  | Вариант исполнения | Цена с НДС (руб.) |
| СИКЗ | Стандартное | 3 175,00 |
| СИКЗ-15 | Стандартное | 4 353,00 |
| СИКЗ-20 | Стандартное | 4 669,00 |
| СИКЗ-25 | Стандартное | 4 920,00 |
| СИКЗ-32 | Стандартное | 6 151,00 |
| **СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ГАЗА** |
| Наименование | Цена с НДС (руб.) |
| САОГ (в комплекте один блок датчика на метан) | 7 060,00 |
| **СТОИМОСТЬ САОГ С КЛАПАНОМ ДУ40-100 = ЦЕНА САОГ + ЦЕНА КЛАПАНА** |
| Наименование | Давление, МПа | Рабочая t клапана, ºС | Цена с НДС (руб.) |
| КМГ-40Ф |   |   | 5 900,00 |
| КМГ-50Ф |   |   | 6 620,00 |
| КМГ-65Ф |   |   | 10 540,00 |
| КМГ-80Ф |   |   | 17 370,00 |
| КМГ-100Ф |   |   | 18 760,00 |
| КЗМЭФ-40 | 0,1 | +1…+45 | 9 600,00р. |
| КЗМЭФ -50 | 10 170,00р. |
| КЗМЭФ -65 | 14 060,00р. |
| КЗМЭФ -80 | 19 570,00р. |
| КЗМЭФ -100 | 25 600,00р. |
| КПЭГ -50  | 1,2 | +1…+45 | 6 000,00р. |
| КПЭГ -100  | 11 000,00р. |
| Блок датчика (метан) |   |   | 1 830,00 |
| УСД для СИКЗ, ЭКО, САОГ-Т |   |   | 680,00р. |
| Блок датчика БУГ-2 для САОГ (оксид углерода) |   |   | 6 267,00 |
| **ГАЗОГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА**  |
| Наименование | Цена с НДС (руб.) |
| АГУ-5ПШ  | 1 090,00р. |
| ОГШН (инфракрас. обогреватель) | 6 000,00 |
| АГУ-11,6 (для аппаратов типа АОГВ-11,6) | 1 400,00р. |
| АГУ-П-9 (печная, разборная, полный аналог УГОП) | 780,00р. |
| АГУ-П-16 (печная, разборная, полный аналог УГОП) | 800,00р. |
| АГУ-П-20 (печная, разборная, полный аналог УГОП) | 840,00р. |
| Датчик тяги 563-сб11 | 100,00р. |
| ОГШН (пр.-во Эльтон) | 4 800,00 |
| **ГОРЕЛКА УНИФИЦИРОВАННАЯ** |
| ГИИВ-3,65 | 990,00р. |
| ГИИВ-1,85 | 850,00р. |
| ГИМ-4 | 480,00р. |
| **ГАЗОВЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР** |
| KARMA BETA 2 MECHANIK (2 кВт) | 12 300,00 |
| KARMA BETA 3 MECHANIK (3 кВт) | 12 950,00 |
| KARMA BETA 4 MECHANIK (3,9 кВт)  | 13 550,00 |
| KARMA BETA 5 MECHANIK (4,8 кВт)  | 14 500,00 |
| Комплект перенастройки с природ. на сжиж.газ  | 360,00р. |
| **УТЕПЛИТЕЛЬ URSA GLASSWOOL Г. ЧУДОВО** |
| УРСА М-11-2-9000-1200-50 (21,6 кв.м. 1.08 куб.м. 2 шт) Горизонт. строит. конструкции | 1 564,00 |
| УРСА М-11-2-9000-600-50 (10.8 кв.м. 0.54 куб.м. 2 шт) Горизонт. строит. конструкции | 790,00р. |
| УРСА М-11-Ф-18000-1200-50 (21,6 кв.м. 1.08 куб.м. 1 шт) Влажн. помещ. с повышенной темп. | 2 485,00 |
| УРСА М-25 9000-1200-50 (10,8 кв.м. 0.54 куб.м. 1 шт) трубная изол. "сэндвич" панели | 1 129,00 |
| УРСА Утеплитель ЛАЙТ-2-7000-1200-50 (16,8 кв.м. 0.84 куб.м. 2 шт) плотность 10.5 кг/м3 | 1 000,00 |

# СЧЕТЧИКИ – СИГНАЛ (от 25.03.2014)

|  |
| --- |
| **Счетчики газа (производство ООО ЭПО «Сигнал» г. Энгельс)** |
| Наименование | Присоединит. размеры | Измеряемый расход газа Min / max | Цена, руб. |
| СГБ G 1,6 (боковое/верхнее подключение, литой силуминовый корпус) | G3/4; W28,8x12 | 0,016/3 | 1 300,00р. |
| СГБЭТ G4 «Сигнал» (электронный термокомпенсатор, верхнее и боковое подключение) | М33х1,5; G11/4 | 0,04 / 6 | 2 200,00р. |
| СГБ-02,5; -04-1«Сигнал» (боковое подключение, штампованный стальной кор пус) | М33х1,5 | 0,04 / 6 | 1 300,00р. |
| СГБ-02,5; -G4-1 (боковое подключение, литой силуминовый корпус) | М33х1,5 | 0,025/4; 0,04/6 | 1 560,00р. |
| СГБ-02,5; -G4 «Сигнал» (верхнее подключение) | G11/4 | 0,025/4; 0,04/6 | 960,00р. |
| СГБ-02,5; -G4 «Сигнал» (верхнее подключение) | М33х1,5 | 0,025/4; 0,04/6 | 960,00р. |
| СГK-G2,5; -G4 «Сигнал» (верхнее подключение) | М30х2 | 0,025/4; 0,04/6 | 960,00р. |
| СГБЭТ G6 «Pegas» (электронный термокомпенсатор, верхнее подключение) | G11/4 | 0,06 /10 | 3 900,00р. |
| **Шкафы защитные для счетчиков газа бытовых ШСГБ** |
| Наименование | Габариты,L\*B\*H,см | Вес, кг. | Цена, руб. |
| Ящик для газового счетчика ШСГБ.020-00 (горизонтальное расположение штуцеров счетчика) | 22,2\*24,0\*34,3 | 3,4 | 590,00р. |
| Ящик для газового счетчика ШСГБ.020-01 (вертикальное расположение штуцеров счетчика) | 22,2\*24,0\*34,3 | 3,4 | 590,00р. |
| **Блоки коррекции** |
| Наименование | Диапазон t-р, 0С | Относительная погрешность, % | Цена с НДС (руб.) |
| БК-10А | 0,9...10,0 | ±0,4 -40...+50 | 31 039,00 |
| БК-16А | 1,6...16,0 |
| **Счетчики газа турбинные** |
| Наименование | Диапазон t-р, 0С | Цена, руб. | С датчиком перепада давления Цена, руб. | С выс. част-ым датчиком типа Namur | С датчиком противотока типа Cyble |
| СТГ-50-100 (1:20, Ду=50мм, Qmax=100м3/ч, Ртюх^вМПа) | - 30... +60 | 39 517,99 | 54 947,57 | 58 417,99 | 44 767,99 |
| СТГ-80-160 (1:20, Ду=80мм, Qmax=160м3/ч, Рmax=1,6MПа) | 48 661,62 | 63 133,87 | 75 226,62 | 53 911,62 |
| СТГ-80-250 (1:30, Ду=80мм, Qmax=250м3/ч, Р^юх^вМПа) | 52 913,60 | 67 344,97 | 75 698,60 | 58 163,60 |
| СТГ-80-400 (1:30, Ду=80мм, Qmax=400м3/ч, Рmax=1,6MПа) | 57 283,70 | 71 673,04 | 76 183,70 | 62 533,70 |
| СТГ-100-250 (1:20, Ду=100мм, Qmax=250м3/ч, Рmax=1,6MПа) | 60 827,02 | 75 182,30 | 85 712,02 | 66 077,02 |
| СТГ-100-400 (1:30, Ду=100мм, Qmax=400м3/ч, Рmax=1,6MПа) | 63 307,35 | 77 638,77 | 85 987,35 | 68 557,35 |
| СТГ-100-650 (1:30, Ду=100мм, Qmax=650м3/ч, Рmax=1,6MПа) | 67 559,33 | 82 644,53 | 86 459,33 | 72 809,33 |
| СТГ-150-650 (1:20, Ду=150мм, Qmax=650м3/ч, Рmax=1,6MПа) | 71 220,76 | 86 305,96 | 137 055,76 | 76 470,76 |
| СТГ-150-800 (1:25, Ду=150мм, Qmax=800м3/ч, Рmax=1,6MПа) | 73 582,98 | 87 815,60 | 137 317,98 | 78 832,98 |
| СТГ-150-1000 (1:30, Ду=150мм, Qmax=1000м3/ч, Рmax=1,6MПа) | 77 987,15 | 92 329,61 | 138 467,15 | 83 237,15 |
| СТГ-150-1600 (1:30, Ду=150мм, Qmax=1600м3/ч, Рmax=1,6MПа) | 114 660,00 | 129 165,00 | 133 560,00 | 119 910,00 |
| **Ротационные счетчики газа с калибровкой повышенной точности 0,5%** |
| Наименование изделия (диапазон расширения)\* | Диапазон раб. темпер., 0С | Погрешность при калибровке, % | Цена, руб. |
| РСГ Сигнал-50-G 16 -Т (1:50, Ду=50мм, Qmax=25м3/ч, Рmax=1,6MПа) | -30..+60 | 0,50% | 64 890,00 |
| РСГ Сигнал -50-G 25 -Т (1:100, Ду=50мм, Qmax=40м3/ч, Рmax=1,6MПа) | 64 890,00 |
| РСГ Сигнал-50-G 40 -Т (1:160, Ду=50мм, Qmax=65м3/ч, Рmax=1,6MПа) | 64 890,00 |
| РСГ Сигнал-50-G 65 -Т (1:200, Ду=50мм, Qmax=100м3/ч, Рmax=1,6MПа) | 64 890,00 |
| РСГ Сигнал-80-G 100 -Т (1:200, Ду=80мм, Qmax=160м3/ч, Рmax=1,6MПа) | 82 656,00 |
| РСГ Сигнал-80-G 160 -Т (1:200, Ду=80мм, Qmax=250м3/ч, Рmax=1,6MПа) | 104 328,00 |
| РСГ Сигнал-100-G 250-Т (1:160, Ду=100мм, Qmax=400м3/ч, Рmax=1,6MПа) | 139 608,00 |
| **Ротационные счетчики газа** |
| Наименование изделия (диапазон расширения) | Диапазон раб. темпер., 0С | Цена, руб. | С датчиком перепада давления  | С выс. част-ым датчиком типа Namur | С датчиком противотока типа Cyble |
| РСГ Сигнал-40-G 10 (1:30, Ду=40мм, Qmax=16м3/ч, Рmax=1,6MПа) | - 30... + 60 | 49 061,25 | 63 679,20 | 75 311,25 | 54 311,25 |
| РСГ Сигнал-40-G 16 (1:50, Ду=40мм, Qmax=25м3/ч, Рmax=1,6MПа) | 49 061,25 | 63 679,20 | 75 311,25 | 54 311,25 |
| РСГ Сигнал-40-G 25 (1:80, Ду=40мм, Qmax=40м3/ч, Рmax=1,6MПа) | 49 061,25 | 63 679,20 | 75 311,25 | 54 311,25 |
| РСГ Сигнал-40-G 40 (1:130, Ду=40мм, Qmax=65м3/ч, Рmax=1,6MПа) | 49 061,25 | 63 679,20 | 75 311,25 | 54 311,25 |
| РСГ Сигнал-50-G 16 (1:50, Ду=50мм, Qmax=25м3/ч, Рmax=1,6MПа) | 57 319,50 | 72 009,00 | 83 569,50 | 62 569,50 |
| РСГ Сигнал -50-G 25 (1:100, Ду=50мм, Qmax=40м3/ч, Рmax=1,6MПа) | 57 319,50 | 72 009,00 | 83 569,50 | 62 569,50 |
| РСГ Сигнал-50-G 40 (1:160, Ду=50мм, Qmax=65м3/ч, Рmax=1,6MПа) | 57 319,50 | 72 009,00 | 83 569,50 | 62 569,50 |
| РСГ Сигнал-50-G 65 (1:200, Ду=50мм, Qmax=100м3/ч, Рmax=1,6MПа) | 57 319,50 | 72 009,00 | 83 569,50 | 62 569,50 |
| РСГ Сигнал-80-G 100 (1:200, Ду=80мм, Qmax=160м3/ч, Рmax=1,6MПа) | 70 864,00 | 87 554,25 | 97 114,00 | 76 114,00 |
| РСГ Сигнал-80-G 160 (1:200, Ду=80мм, Qmax=250м3/ч, Рmax=1,6MПа) | 93 025,80 | 107 531,70 | 119 275,80 | 98 275,80 |
| РСГ Сигнал-100-G 250 (1:160, Ду=100мм, Qmax=400м3/ч, Рmax=1,6MПа) | 124 483,80 | 138 695,70 | 150 733,80 | 129 733,80 |

# СЧЕТЧИКИ – ЭЛЬСТЕР (от 14.03.2014)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | мin / max расход (м3/ч) | max давление (кгс/см²) |  Цена с НДС (руб.)  |
| ВК-G 1,6 | / 2,5 | 0,5 | 57,00 YER |
| ВК-G 2,5 | / 4,0 | 0,5 | 57,00 YER |
| ВК-G 4 | / 6,0 | 0,5 | 57,00 YER |
| ВК-G 4Т | Коррекция по температуре механическая  | 57,00 YER |
| **Коммунальные диафрагменные счетчики газа** |
| Наименование | мin / max расход (м3/ч) | max давление (кгс/см²) |  Цена с НДС |
| ВК-G 6 | / 10 | 0,5 | 69,00 YER |
| ВК-G 6Т | Коррекция по температуре механическая |   | 90,00 YER |
| ВК-G 10 | / 16 | 0,5 | 230,00 YER |
| ВК-G 10Т | Коррекция по температуре механическая |   | 354,00 YER |
| ВК-G 16 | / 25 | 0,5 | 275,00 YER |
| ВК-G 25 | / 40 | 0,5 | 330,00 YER |
| ВК-G 40 | / 65 | 0,5 | 944,00 YER |
| ВК-G 65 | /100 | 0,5 | 2 124,00 YER |
| ВК-G 100 | /160 | 0,5 | 2 950,00 YER |
| **Измерительный комплекс на базе коммунальных диафрагменных счетчиков газа типа ВК (электронная коррекция по температуре ТС-220) исполнение корпус** |
| СГ-ТК-Д-2,5…6(+ ТС-220) | /2,5…6 | 0,5 | 21 889,00р. |
| СГ-ТК-Д-10 (+ ТС-220) | /10 | 0,5 | 23 659,00р. |
| СГ-ТК-Д-16 (+ ТС-220) | /16 | 0,5 | 36 816,00р. |
| СГ-ТК-Д-25 (+ ТС-220) | /25 | 0,5 | 37 819,00р. |
| СГ-ТК-Д-40 (+ ТС-220) | /40 | 0,5 | 41 772,00р. |
| СГ-ТК-Д-65 (+ ТС-220) | /65 | 0,5 | 70 741,00р. |
| СГ-ТК-Д-100 (+ ТС-220) | /100 | 0,5 | 129 623,00р. |
| СГ-ТК-Д-160 (+ ТС-220) | /160 | 0,5 | 170 510,00р. |
| **Ротационные счетчики газа** |
| Наименование | мin / max расход (м3/ч) | max давление (кгс/см²) | Диаметр (мм) |  Цена с НДС (руб.)  |
| RVG G 16 | / 25 | 16 | 50 | 51 743,00р. |
| RVG G 25 | / 40 | 16 | 50 | 51 743,00р. |
| RVG G 40 | / 65 | 16 | 50 | 51 743,00р. |
| RVG G 65 | / 100 | 16 | 50 | 51 743,00р. |
| RVG G 100 | / 160 | 16 | 80 | 64 133,00р. |
| RVG G 160 | / 250 | 16 | 80 | 95 850,00р. |
| RVG G 250 | / 400 | 16 | 100 | 131 747,00р. |
| RVG G 400 | / 650 | 16 | 100-150 | 220 011,00р. |
| **Турбинные счетчики газа типа СГ** |
| СГ-16МТ-100 | / 100 | 16 | 50 | 42 421,00р. |
| СГ-16МТ-250 | / 250 | 16 | 80 | 51 212,00р. |
| СГ-16МТ-400 | / 400 | 16 | 100 | 61 891,00р. |
| СГ-16МТ-650 | / 650 | 16 | 100 | 65 726,00р. |
| СГ-16МТ-800 | / 800 | 16 | 150 | 69 502,00р. |
| СГ-16МТ-1000 | / 1000 | 16 | 150 | 75 225,00р. |
| СГ-16МТ-1600 | / 1600 | 16 | 200 | 117 469,00р. |
| СГ-16МТ-2500 | / 2500 | 16 | 200 | 128 797,00р. |
| СГ-16МТ-4000 | / 4000 | 16 | 200 | 151 512,00р. |
| **Измерительный комплекс на базе турбинных счетчиков газа типа СГ** |
| СГ-ЭК-Т-/100/1,6 | / 100 | 16 | 50 | 142 367,00р. |
| СГ-ЭК-Т-/250/1,6 | / 250 | 16 | 80 | 157 176,00р. |
| СГ-ЭК-Т-/400/1,6 | / 400 | 16 | 100 | 171 926,00р. |
| СГ-ЭК-Т-/650/1,6 | / 650 | 16 | 100 | 180 240,00р. |
| СГ-ЭК-Т-/800/1,6 | / 800 | 16 | 150 | 186 027,00р. |
| СГ-ЭК-Т-/1000/1,6 | / 1000 | 16 | 150 | 192 576,00р. |
| СГ-ЭК-Т-/1600/1,6 | / 1600 | 16 | 200 | 273 465,00р. |
| СГ-ЭК-Т-/2500/1,6 | / 2500 | 16 | 200 | 300 782,00р. |
| СГ-ЭК-Т-/4000/1,6 | / 4000 | 16 | 200 | 325 975,00р. |

|  |
| --- |
| **Измерительный комплекс на базе ротационных счетчиков газа типа RVG** |
| Наименование | мin / max расход (м3/ч) | max давление (кгс/см²) | Диаметр (мм) |  Цена с НДС (руб.)  |
| СГ-ЭК-Р-25/1,6 | / 25 | 16 | 50 | 126 673,00р. |
| СГ-ЭК-Р-40/1,6 | / 40 | 16 | 50 | 126 673,00р. |
| СГ-ЭК-Р-65/1,6 | / 65 | 16 | 50 | 126 673,00р. |
| СГ-ЭК-Р-100/1,6 | / 100 | 16 | 50 | 126 673,00р. |
| СГ-ЭК-Р-160/1,6 | / 160 | 16 | 80 | 140 715,00р. |
| СГ-ЭК-Р-250/1,6 | / 250 | 16 | 80 | 164 964,00р. |
| СГ-ЭК-Р-400/1,6 | / 400 | 16 | 100 | 206 559,00р. |
| СГ-ЭК-Р-650/1,6 | / 650 | 16 | 100-150 | 274 881,00р. |
| СГ-ТК-Р-25 (RVG 16+ТС-220) | / 25 |   | 50 | 73 042,00р. |
| СГ-ТК-Р-40 (RVG 25+ТС-220) | / 40 |   | 50 | 73 042,00р. |
| СГ-ТК-Р-65 (RVG 40+ТС-220) | / 65 |   | 50 | 73 042,00р. |
| СГ-ТК-Р-100 (RVG 65+ТС-220) | / 100 |   | 50 | 73 042,00р. |
| СГ-ТК-Р-160 (RVG 100+ТС-220) | / 160 |   | 80 | 85 432,00 |
| СГ-ТК-Р-250 (RVG 160+ТС-220) | / 250 |   | 80 | 116 820,00р. |
| СГ-ТК-Р-400 (RVG 250+ТС-220) | / 400 |   | 100 | 152 751,00р. |
| СГ-ТК-Р-650 (RVG 400+ТС-220) | / 650 |   | 100, 150 | 236 885,00р. |
| **Турбинные счетчики газа типа TRZ** |
| Наименование | мin / max расход (м3/ч) | max давление (кгс/см²) | Диаметр (мм) |  Цена с НДС (руб.)  |
| TRZ/G65/1,6  | 100 | 16 | 50 | 41 536,00р. |
| TRZ/G100/1,6  | 160 | 16 | 80 | 53 572,00р. |
| TRZ/G160/1,6  | 250 | 16 | 80 | 54 103,00р. |
| TRZ/G250/1,6  | 400 | 16 | 80 | 55 401,00р. |
| TRZ/G250/1,6  | 400 | 16 | 100 | 65 431,00р. |
| TRZ/G400/1,6  | 650 | 16 | 100 | 66 611,00р. |
| TRZ/G400/1,6  | 650 | 16 | 150 | 79 591,00р. |
| TRZ/G650/1,6  | 1000 | 16 | 150 | 78 293,00р. |
| TRZ/G1000/1,6  | 1600 | 16 | 150 | 84 075,00р. |
| TRZ/G1000/1,6  | 1600 | 16 | 200 | 304 617,00р. |
| TRZ/G1600/1,6  | 2500 | 16 | 200 | 312 287,00р. |
| TRZ/G1600/1,6  | 2500 | 16 | 250 | 560 087,00р. |
| TRZ/G2500/1,6  | 4000 | 16 | 250 | 563 155,00р. |
| TRZ/G2500/6,3  | 4000 | 63 | 250 | 616 963,00р. |
| TRZ/G2500/1,6  | 4000 | 16 | 300 | 647 938,00р. |
| TRZ/G2500/6,3  | 4000 | 63 | 300 | 701 156,00р. |
| TRZ/G4000/1,6  | 6500 | 16 | 300 | 651 714,00р. |
| TRZ/G4000/6,3  | 6500 | 63 | 300 | 718 738,00р. |
| **Измерительный комплекс на базе турбинных счетчиков газа типа TRZ** |
| СГ-ЭК-Т-/100/1,6 | / 100 | 16 | 50 | 126 142,00р. |
| СГ-ЭК-Т-/160/1,6 | / 160 | 16 | 80 | 143 960,00р. |
| СГ-ЭК-Т-/250/1,6 | / 250 | 16 | 80 | 144 550,00р. |
| СГ-ЭК-Т-/400/1,6 | / 400 | 16 | 80 | 146 025,00р. |
| СГ-ЭК-Т-/400/1,6 | / 400 | 16 | 100 | 163 253,00р. |
| СГ-ЭК-Т-/650/1,6 | / 650 | 16 | 100 | 164 728,00р. |
| СГ-ЭК-Т-/650/1,6 | / 650 | 16 | 150 | 183 667.00р. |
| СГ-ЭК-Т-/1000/1,6 | / 1000 | 16 | 150 | 187 856,00р. |
| СГ-ЭК-Т-/1600/1,6 | / 1600 | 16 | 150 | 203 963,00р. |
| СГ-ЭК-Т-/1600/1,6 | / 1600 | 16 | 200 | 379 311,00р. |
| СГ-ЭК-Т-/2500/1,6 | / 2500 | 16 | 200 | 388 869,00р. |
| СГ-ЭК-Т-/2500/1,6 | / 2500 | 16 | 250 | 651 183,00р. |
| СГ-ЭК-Т-/4000/1,6 | / 4000 | 16 | 250 | 654 310,00р. |
| СГ-ЭК-Т-/4000/1,6 | / 4000 | 16 | 300 | 740 686,00р. |
| СГ-ЭК-Т-/6500/1,6 | / 6500 | 16 | 300 | 743 629,50р. |

# ТКУ – ЭЛЬТОН

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Номинальная теплопроизв-ность  | Ориентировочный отапливаемый объем, тыс.м³ |  Цена с НДС, руб. | Срок изготовления дней |
| кВт/ч | Гкал/ч |
| **ТКУ мощностью от 50 до 500 кВт на базе котлов с атмосферной горелкой отечественного производства** |
| ТКУ-50 | 50 | 0,043 | 1,5 | от 630 400 | 35 |
| ТКУ-63 | 63 | 0,054 | 1,9 | от 634 200 | 35 |
| ТКУ-80 | 80 | 0,069 | 2,4 | от 635 500 | 35 |
| ТКУ-100 | 100 | 0,086 | 3 | от 677 500 | 45 |
| ТКУ-126 | 126 | 0,108 | 3,8 | от 712 800 | 45 |
| ТКУ-160 | 160 | 0,138 | 4,8 | от 740 400 | 45 |
| ТКУ-200 | 200 | 0,172 | 6 | от 819 000 | 45 |
| ТКУ-240 | 240 | 0,206 | 7,2 | от 940 800 | 45 |
| ТКУ-300 | 300 | 0,258 | 9 | от 1 040 400 | 45 |
| ТКУ-400 | 400 | 0,344 | 12 | от 1 149 600 | 50 |
| ТКУ-500 | 500 | 0,43 | 15 | от 1 281 000 | 55 |
| **ТКУ изготавливаются на базе котлов отечественного и импортного производства, комплектуются дутьевыми вентиляторными горелками** |
| ТКУ-200Б (100х2) | 200 | 0,172 | 6 | от 979 400 | 35 |
| ТКУ-300Б (150х2) | 300 | 0,258 | 9 | от 1 260 600 | 40 |
| ТКУ-400Б (200х2) | 400 | 0,344 | 12 | от 1 254 000 | 40 |
| ТКУ-480Б (240х2) | 480 | 0,412 | 14,4 | от 1 452 000 | 43 |
| ТКУ-500Б (250х2) | 500 | 0,43 | 15 | от 1 723 900 | 45 |
| ТКУ-600 (300х2) | 600 | 0,516 | 18,6 | от 1 708 800 | 50 |
| ТКУ-640Б (320х2) | 640 | 0,55 | 19,8 | от 1 809 700 | 50 |
| ТКУ-800Б (400х2) | 800 | 0,688 | 24 | от 2 064 500 | 50 |
| ТКУ-1000Б (500х2) | 1000 | 0,86 | 30 | от 2 399 800 | 60 |
| ТКУ-1250Б (630х2) | 1250 | 1,1 | 38 | от 2 910 600 |  |
| ТКУ-1500Б (750х2) | 1500 | 1,29 | 45 | от 3 187 800 |  |
| ТКУ-2000Б (1000х2) | 2000 | 1,78 | 60 | от 4 296 600 |  |
| ТКУ-2250Б (1150х2) | 2250 | 1,93 | 68 | от 4 851 000 |  |
| ТКУ-2500Б (1250х2) | 2500 | 2,15 | 75 | от 5 335 400 |  |
| ТКУ-3000Б (1500х2) | 3000 | 2,58 | 90 | от 6 375 600 |  |
| ТКУ-4700Б | 4700 | 3,99 | 140 | от 9 147 600 |  |
| ТКУ | свыше 4700 до 30 000 кВт  |   | по т/з |  |

# РЕГУЛЯТОРЫ

|  |
| --- |
| **РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА производство ЭЛЬТОН** |
| Наименование | Рвх (Мпа) | Рвых, кПа | Расход | Цена с НДС (руб.) |
| РДБК-1-50/25 (Эльтон) | 1,2 | 1-60 | 2000 | 9 000,00р. |
| РДБК-1п-50/25 (Эльтон) | 1,2 | 30-600 | 2000 | 8 500,00р. |
| РДБК-1-50/35 (Эльтон) | 1,2 | 1-60 | 4000 | 9 000,00р. |
| РДБК-1п-50/35 (Эльтон) | 1,2 | 30-600 | 4000 | 8 500,00р. |
| РДУ-32 (Э) С1,2,3-10 (Эльтон) | 0,3 | 1-2-3,5-5 | 28-124 | 8 000,00 |
| РДУ-32 (Э) С1,2,3-6 (Эльтон) | 1,2 | 1-2-3,5-5 | 23-300 | 8 000,00 |
| РДУ-32 (Э) С1,2,3-4 (Эльтон) | 1,2 | 1-2-3,5-5 | 12-150 | 8 000,00 |
| РДНК-32/3 (Эльтон) | 1,2 | 2,0-2,5 | 64 | 6 600,00р. |
| РДНК-32/6 (Эльтон) | 0,6 | 2,0-2,5 | 105 | 6 600,00р. |
| РДНК-32/10 (Эльтон) | 0,3 | 2,0-2,5 | 100 | 6 600,00р. |
| РДНК-50 (Эльтон) | 1,2 | 2,0-3,5 | 900 | 7 000,00р. |
| РДНК-50П (Эльтон) | 1,2 | 3,5-5,0 | 900 | 7 000,00р. |
| РДНК-400 (Эльтон) | 0,6 | 2-5 | 300 | 6 600,00р. |
| РДНК-400М (Эльтон) | 0,6 | 2-5 | 600 | 6 600,00р. |
| РДНК-У (Эльтон) | 1,2 | 2-5 | 1000 | 7 000,00р. |
| РДНК-1000 (Эльтон) | 0,6 | 2-5 | 900 | 6 600,00р. |
| РДСК-50М (1,2,3) (Эльтон) | 1,2 | 10-100 | 1000 | 9 200,00р. |
| РДСК-50БМ (Эльтон) | 1,2 | 270-300 | 1200 | 9 200,00р. |
| РДГ-50В (Эльтон) | 1,2 | 60-600 | 7100 | 17 000,00р. |
| РДГ-50Н (Эльтон) | 1,2 | 1,5-60 | 7100 | 18 000,00р. |
| **РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА другие производители** |
| РДГБ-6 (Сигнал) | 1,2 | 2,2 | 6 | 3 400,00 |
| РДГБ-10 (Сигнал) | 0,6 | 1,5-3 | 14,5 | 3 100,00 |
| РДГБ-25 (Сигнал) | 0,6 | 1,5-3 | 35 | 3 100,00 |
| РДГК-10 (Сигнал) | 0,6 | 1,5-2,0 | 15,5 | 5 500,00р. |
| РДГК-10М (Сигнал) | 0,6 | 1,5-2,0 | 90 | 6 000,00 |
| Venio-B-H-3, -6, -9, -10 (Сигнал) | 1,2 | 2..5 | 300, 600, 900, 1000 | 9 120,00р. |
| РДСК-50М-1 (Сигнал) | 1,2 | 10..40 | 1000 | 10 000,00 |
| РДСК-50М-3 (Сигнал) | 1,2 | 40..100 | 1000 | 10 000,00 |
| РДСК-50М-БМ (Сигнал) | 1,2 | 270..300 | 1200 | 10 600,00 |
| РДГ-50В (седла D30/35/40/45) (Сигнал) | 1,2 | 60-600 | 2800/4050/5450/7100 | 23 000,00 |
| РДГ-50Н (седла D30/35/40/45) (Сигнал) | 1,2 | 1,5-60 | 2800/4050/5450/7100 | 24 000,00 |
| РДГ-80В Сигнал | 1,2 | 60-600 | 14600 | 29 000,00 |
| РДГ-80Н Сигнал | 1,2 | 1,5-60 | 14600 | 30 000,00 |
| РДГ-150В Сигнал | 1,2 | 60-600 | 32000 | 63 000,00р. |
| РДГ-150Н Сигнал | 1,2 | 1,5-60 | 32000 | 64 000,00 |
| РДГ-П50В Сигнал | 1,2 | 40-600 | 6500 | 24 000,00р. |
| РДГ-П50Н Сигнал | 1,2 | 1-40 | 6500 | 24 000,00р. |
| РДБК-1-100/70 | 1,2 | 1-60 | 24880 | 16 000,00р. |
| РДБК-1п-100/70 | 1,2 | 30-600 | 24880 | 15 000,00р. |
| РДБК-1-200В | 1,2 | 60-600 | 70250 | 60 000,00 |
| РДБК-1-200Н | 1,2 | 1-60 | 70250 | 60 000,00 |
| РД-32м(ж) | 0,6 | 1,7-4 | 110 | 5 500,00р. |
| РДУК-2-200 | 1,2 | 0,5-600 | 70000 | 55 000,00 |
| РДУК-2Н(В)-50 | 1,2 | 0,5-600 | 3500-6000 | 10 000,00 |
| РДУК-100/70 Н(В) | 1,2 | 60-600/0,05-60 | 25177 | 16 000,00 |
| РДГ-25Н(В) | 1,2 | 1-60/60-600 | 340 | 17000/16000 |
| РДБК-25Н(В) | 1,2 | 1-60/60-600 | 300 | 11000/10000 |
| РДК-50 | 0,025 - 1,2 | 0,002 – 0,005 | 3000 | 38 700,00 |
| РДП-50 Н(В)  | 0,05-1,2 / 0,1-1,2 | 0,0005-0,06/0,06-0,6 | 7540 | 35 376,00 |
| РДП-100 Н(В)  | 0,05-1,2 / 0,1-1,2 | 0,0005-0,06/0,06-0,6 | 30100 | 61 330,00 |
| РДП-200 Н(В)  | 0,05-1,2 / 0,1-1,2 | 0,0005-0,06/0,06-0,6 | 100000 | 108 680,00 |

# ФИЛЬТРЫ

|  |
| --- |
| **ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ (ЭЛЬТОН)** |
| Наименование | Цена с НДС |
| ФГ-50 (Эльтон) стальной | 5 330,00 |
| ФГ-80 (Эльтон) стальной | 8 750,00 |
| ФГ-100 (Эльтон) стальной | 10 200,00 |
| ФГ-150 (Эльтон) стальной | 18 050,00 |
| ФГ-200 (Эльтон) стальной | 31 420,00 |
|  **ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ КАССЕТНЫЕ ВОЛОСЯНЫЕ (СИГНАЛ)** |
| Наименование | Рабочая среда | Р max, МПа | Ду, мм | Qmax, м3/ч | Цена с НДС |
| ФГВ-50/1 | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | 1,2 | 50 | 1000 | 5 000,00 |
| ФГВ-50/6 | 6000 | 8 500,00 |
| ФГВ-80/15 | 80 | 15000 | 16 000,00р. |
| ФГВ-150/35 | 150 | 35000 | 22 000,00р. |
|  **ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ другие производители** |
| ФС-25 | 2 500,00р. |
| ФС-32 алюм. | 3 000,00 |
| ФС-40алюм. | 3 500,00р. |
| ФС-50 алюм. | 4 000,00 |
| ФГ-1,6-50-ИПД | 10 500,00р. |
| ФГ-1,6-80-ИПД | 15 000,00р. |
| ФГ-1,6-100-ИПД | 17 500,00 |
| ФГ-1,6-100В-ИПД | 20 000,00 |

# КРАНЫ И ИНДИКАТОРЫ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ И СТАБИЛИЗАТОРЫ

|  |
| --- |
| **КРАНЫ ШАРОВЫЕ** |
| Наименование | Ду, мм | Цена с НДС |
| КШ-16/50 (Сигнал) | 50 | 1 800,00р. |
| КШ-50/16 (Эльтон) | 50 | 1 300,00 |
| КШ-50/16 мех.прив(Эльтон) | 50 | 2 000,00 |
| КШ-20 мех.прив. (Эльтон) | 20 | 600,00р. |
| **Индикаторы перепада давления** |
| ИП-5Д (правый, левый) | 3 200,00 |
| ИП-10Д (правый, левый) | 3 200,00 |
| **Стабилизаторы давления газа** |
| Наименование | Расход газа, куб м/ч | Pвх, кПа | Pвых, кПа | Присоед-е | Цена |
| СД-5КМ (Сигнал) | 5 | 5 | 1,3-2 | Резьбовое, G1/2-B | 760,00 |

# ЭНЕРГОСИСТЕМЫ КРИСТАЛЛ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | НД | СД |
| **СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ СКЗ – «КРИСТАЛЛ-1», СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ** |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-1 DN 15 НД (СН4) с двумя порогами срабатывания | 3 754,00р. | - |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-1 DN 20 НД (СН4) с двумя порогами срабатывания | 3 890,00р. | - |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-1 DN 25 НД (СН4) с двумя порогами срабатывания | 3 962,00р. | 4 697,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-1 DN 32 НД (СН4) с двумя порогами срабатывания | 4 670,00р. | 5 387,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-1 DN 40 НД (СН4) с двумя порогами срабатывания | 5 909,00р. | 6 626,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-1 DN 50 НД (СН4) с двумя порогами срабатывания | 6 558,00р. | 7 275,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-1 DN 65 НД (СН4) с двумя порогами срабатывания | 9 095,00р. | 9 812,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-1 DN 80 НД (СН4) с двумя порогами срабатывания | 16 334,00р. | 17 051,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-1 DN 100 НД (СН4) с двумя порогами срабатывания | 17 632,00р. | 18 349,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-1 DN 150 НД (СН4) с двумя порогами срабатывания | 37 751,00р. | 38 468,00р. |
| **СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ СКЗ – «КРИСТАЛЛ-2», СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ** |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-2 DN 15 НД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания | 10 393,00р. | - |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-2 DN 20 НД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания | 10 452,00р. | - |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-2 DN 25 НД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания | 10 511,00р. | 11 228,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-2 DN 32 НД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания | 11 101,00р. | 11 818,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-2 DN 40 НД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания | 12 458,00р. | 13 175,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-2 DN 50 НД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания | 13 107,00р. | 13 824,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-2 DN 65 НД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания | 15 644,00р. | 16 361,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-2 DN 80 НД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания | 22 724,00р. | 23 441,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-2 DN 100 НД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания | 24 081,00р. | 24 798,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-2 DN 150 НД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания | 44 200,00р. | 44 917,00р. |
| **СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ СКЗ – «КРИСТАЛЛ-3» (СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ)** |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-3(система с диспетчеризацией котельной)для клапана на 40 В,на 220В | 14 800,00р. |
| СКЗ-КРИСТАЛЛ-3 DN15 НД (система с диспетчеризацией котельной) | 15 290,00р. | 16 007,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-3 DN20 НД (система с диспетчеризацией котельной) | 16 470,00р. | 17 187,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-3 DN25 НД (система с диспетчеризацией котельной) | 16 529,00р. | 17 246,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-3 DN32 НД (система с диспетчеризацией котельной) | 17 178,00р. | 17 895,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-3 DN40 НД (система с диспетчеризацией котельной) | 18 476,00р. | 19 193,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-3 DN50 НД (система с диспетчеризацией котельной) | 19 125,00р. | 19 842,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-3 DN65 НД (система с диспетчеризацией котельной) | 21 662,00р. | 22 379,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-3 DN80 НД (система с диспетчеризацией котельной) | 28 801,00р. | 29 518,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-3 DN100 НД (система с диспетчеризацией котельной) | 30 158,00р. | 30 875,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-3 DN150 НД (система с диспетчеризацией котельной) | 50 277,00р. | 50 994,00р. |
| **СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ СКЗ – «КРИСТАЛЛ» НА ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВД) С КЛАПАНОМ КПЭГ И КПЗЭ, СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СКЗ – «КРИСТАЛЛ-1»** |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-1 DN 50 ВД (СН4) с двумя порогами срабатывания | 13 920,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-1 DN 80 ВД (СН4) с двумя порогами срабатывания | 28 730,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-1 DN 100 ВД (СН4) с двумя порогами срабатывания | 19 170,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-1 DN 150 ВД (СН4) с двумя порогами срабатывания | 51 400,00р. |
| **СКЗ – «КРИСТАЛЛ-2»** |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-2 DN 50 ВД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания | 19 880,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-2 DN 80 ВД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания | 34 500,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-2 DN 100 ВД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания | 25 130,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-2 DN 150 ВД (СО+СН4) с двумя порогами срабатывания | 57 580,00р. |
| **СКЗ – «КРИСТАЛЛ-3» (СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ)** |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-3 DN 50 ВД (система с диспетчеризацией котельной) | 25 900,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-3 DN 80 ВД (система с диспетчеризацией котельной) | 42 500,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-3 DN 100 ВД (система с диспетчеризацией котельной) | 31 085,00р. |
| СКЗ – КРИСТАЛЛ-3 DN 150 ВД (система с диспетчеризацией котельной) | 64 900,00р. |

|  |
| --- |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ** |
| СЗЦ – 1 сигнализатор по природному газу (СН4) | 2 750,00р. |
| СЗЦ – 2 сигнализатор по угарному газу (СО) | 5 800,00р. |
| СЗЦ – 1(р) сигнализатор по природному газу (СН4) (с дополнительным релейным выходом) | 3 500,00р. |
| СЗЦ – 2(р) сигнализатор по угарному газу (СО) (с дополнительным релейным выходом) | 6 400,00р. |
| БУС – 1 (диспетчерский блок 14 каналов, 2 релейных выхода) в комплекте с ВПК-1 | 5 850,00р. |
| БУС – 2 (блок реле 220в, для подключения клапанов на 220в) | 900,00р. |
| БУС – 3 (блок коммутации, для подключения клапанов КЗЭГ к другим системам контроля) | 1 100,00р. |
| БУС – 8 (блок реле для индикации, подключения клапанов других производителей, передачи сигналов о состоянии системы на другие устройства. Имеет 8 выходов, типа «сухой контакт» | 2 000,00р. |
| Разветвитель «Кристалл-СП» (для перехода с линейной структуры системы на радиальную, с возможностью питания сигнализаторов от внешнего источника без 220В | 1 400,00р. |
| ВПК-1 (выносной пульт контроля) - диодная индикация | 800,00р. |
| ВПК-2 (выносной пульт контроля) - индикация на ЖК-дисплее | 3 500,00р. |
| Адаптер АП (для подключения пожарной сигнализации в состав СКЗ «Кристалл») | 1 800,00р. |
| ИП-212 (извещатель пожарный дымовой) | 440,00р. |
| ИП-103 (извещатель пожарный тепловой) | 65,00р. |
| Бокс для размещения диспетчерского блока БУС-1 | 1 050,00р. |
| Разъем RJ – 45 | 10,00р. |
| Разъем РШ – 2Н | 40,00р. |
| Кабель соединительный 1 м (все виды) | 20,00р. |
| Комплект GSM-T (комплект для передачи данных на мобильный телефон, SMS сообщения) | 12 400,00р. |
| Комплект GSM-ПК (комплект для передачи данных на персональный компьютер, RS-232) | 13 400,00р. |
| Комплект GSM-ВПК-2 (комплект для передачи данных на ВПК–2, RS-485) | 19 800,00р. |
| **КЛАПАНА ЗАПОРНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ГАЗОВЫЕ** |
|   | НД | СД |
| Клапан запорный электромагнитный газовый КЗЭГ DN 150 | 35 350,00р. | 36 067,00р. |
| Клапан запорный электромагнитный газовый КЗЭГ DN 100 | 15 644,00р. | 16 361,00р. |
| Клапан запорный электромагнитный газовый КЗЭГ DN 80 | 14 228,00р. | 14 945,00р. |
| Клапан запорный электромагнитный газовый КЗЭГ DN 65 | 7 148,00р. | 7 865,00р. |
| Клапан запорный электромагнитный газовый КЗЭГ DN 50 | 4 552,00р. | 5 269,00р. |
| Клапан запорный электромагнитный газовый КЗЭГ DN 40 | 3 962,00р. | 4 679,00р. |
| Клапан запорный электромагнитный газовый КЗЭГ DN 32 | 2 900,00р. | 3 617,00р. |
| Клапан запорный электромагнитный газовый КЗЭГ DN 25 | 2 310,00р. | 3 027,00р. |
| Клапан запорный электромагнитный газовый КЗЭГ DN 20 | 1 897,00р. | - |
| Клапан запорный электромагнитный газовый КЗЭГ DN 15 | 1 838,00р. | - |
| **КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ГАЗОВЫЙ КЗЭГ-НД-У (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ И ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ** |
| Клапан запорный электромагнитный газовый КЗЭГ DN 50 - У | 4 752,00р. |
| Клапан запорный электромагнитный газовый КЗЭГ DN 40 - У | 4 162,00р. |
| Клапан запорный электромагнитный газовый КЗЭГ DN 32 - У | 3 100,00р. |
| Клапан запорный электромагнитный газовый КЗЭГ DN 25 - У | 2 510,00р. |
| Клапан запорный электромагнитный газовый КЗЭГ DN 20 - У | 2 097,00р. |
| Клапан запорный электромагнитный газовый КЗЭГ DN 15 - У | 2 038,00р. |