Потребность УФПС Курской области – филиал ФГУП « Почта России» в

электротоварах на 1 кв. 2014 г

| № п/п | Наименование продукции | Количество | Заказчик | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа TL-D 18W 54-765 | 600 шт. | Железногорск 50 Пристень 50 шт. Глушково 50 шт. Щигры 50 шт. Горшечное 50 шт. Рыльск 50 шт. Льгов 50 шт. Курск 100 шт. Солнцево 50 шт. Склад 100 шт. |  |
| 5 | Лампы энергосберегающие 20 Вт Е 27 | 150 шт. | Горшечное 30 шт. Пристень 20 шт. Курск 50 шт. Железногорск 50 шт. |  |
| 6 | Лампа люминисцентная 36 W | 100 шт. | Горшечное 50 шт. Склад 50 шт. |  |
| 7 | Стартер 4*22 | 300 шт. | Щигры 50 шт. Курск 100 шт. Рыльск 50 шт. Склад 100 шт. |  |
| 8 | Сетевой фильтр Блокбастер 5 гн. 5 м. | 20 шт. | Щигры 5шт. Курск 10 шт. Склад 5 шт. |  |
| 10 | Электросчетчик « Меркурий» 201.5 | шт. | Льгов 2 шт. Солнцево 1 шт. |  |
| 12 | Электросчетчик « Меркурий» 3х фазный | шт. | Льгов 1 шт. |  |
| 13 | Провод АПВ 1*6 | 4 шт. | Льгов 200 м. |  |
| 14 | Провод ВВГ 3*1,5 | 75 м | Льгов 75 м. |  |
| 15 | Гофра д.20 мм | 200 м. | Льгов 200 м. |  |
| 16 | Опора пластиковая 20 | 20 шт. | Льгов 20 шт. |  |
| 16 | Кабель канал 40*20 | 50 м | Льгов 50 м. |  |
| 17 | Розетка одинарная открытой проводки | 60 шт. | Льгов 20 шт. Железногорск 20 шт. Автобаза 20 шт. |  |
| 18 | Розетка одинарная скрытой проводки | 25 шт. | Льгов 5 шт. Глушково 20 шт. |  |
| 19 | Выключатель одинарный открытой проводки | 35 шт. | Льгов 5 шт. Железногорск 30 шт. |  |
| 20 | Вилка Евро | 35 шт. | Льгов 5 шт. Рыльск 10 шт. Автобаза 20 шт. |  |
| 21 | Изолента ПВХ 200 гр. | 26 шт. | Горшечное 6 шт. Автобаза 20 шт. |  |
| 22 | Коврик диэлектрический | 1 шт. | Льгов 1 шт. |  |
| 23 | Провод ПУНП 2*2,5 | 100 м. | Щигры 100 м. |  |
| 24 | Провод ПУНП 2*1,5 | 100 м. | Щигры 100 м. |  |
| 25 | Провод ПУНП 3*2,5 | 500 м. | Железногорск 500 м. |  |
| 26 | Розетки двойные открытой проводки | 40 шт. | Железногорск 30 шт. Рыльск 10 шт. |  |
| 27 | Автоматические выключатели двойные 25А | 10 шт. | Рыльск 10 шт. |  |
| 28 | Сетевой фильтр Блокбастер 5 гн. 3 м. | 2 шт. | Щигры 2 шт. |  |
| 29 | Кабель канал 10*16 | 320 м. | Глушково 20 м. Железногорск 300 м. |  |
| 30 | Распредкоробки | 20 шт. | Железногорск 20 шт. |  |
| 31 | Автоматические выключатели одинарные 25 А | 15 шт. | Железногорск 15 шт. |  |
| 32 | Боксы на 8 автоматов | 15 шт. | Железногорск 15 шт. |  |
| 33 | Перчатки диэлектрические | 3 пары | Железногорск 3 пары |  |
| 34 | Бокс для 3х фазного электрического счетчика с автоматами наружной установки | 1 шт. | Солнцево 1 шт. |  |
| 35 | Кабель СИП 4*16 | 26 м | Солнцево 26 м. |  |
| 36 | Зажим клиновидный | 2 шт. | Солнцево 2 шт. |  |
| 37 | Провод 4 жильный алюминиевый сечением 10 мм | 27 м | Солнцево 27 м. |  |
| 38 | Провод ВВГ 2*4 | 25 м | Суджа 25 м. |  |
| 39 | Лампы энергосберегающие 85W. Е40 | 20 шт. | Автобаза 20 шт. |  |
| 40 | Патроны карболитовые цоколь Е 27 | 20 шт. | Автобаза 20 шт. |  |
| 41 | Патроны керамические Е27 | 20 шт. | Автобаза 20 шт. |  |

Прошу Вас дать коммерческое предложение на поставку вышеперечисленных материалов. Закупка будет произведена путем размещения запроса котировок на торговой площадке www//sberbank.ast.ru.

Счет или коммерческое предложение прошу направить на электронный адрес: snab@post.rtcomm.ru.

С уважением

Руководитель АХО  В.Н. Ефименко

Тел. 70-30-01