|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗАДВИЖЕК | КОЛ-ВО, ШТ. |  | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАДВИЖЕК | КОЛ-ВО, ШТ. |
| *Ручное управление* | | | | |
| 30с41нж Ду50 Ру16 | 96 |  | 30с15нж Ду50 Ру40 | 40 |
| 30с41нж Ду80 Ру16 | 99 |  | 30с15нж Ду80 Ру40 | 40 |
| 30с41нж Ду100 Ру16 | 88 |  | 30с15нж Ду100 Ру40 | 40 |
| 30с41нж Ду150 Ру16 | 77 |  | 30с15нж Ду150 Ру40 | 20 |
| 30с41нж Ду200 Ру16 | 47 |  | 30с15нж Ду200 Ру40 | 8 |
| 30с41нж Ду250 Ру16 | 35 |  |  |  |
| 30с41нж Ду300 Ру16 | 13 |  | 30нж41нж Ду50 Ру16 | 13 |
| 30с41нж Ду350 Ру16 | 2 |  | 30нж41нж Ду80 Ру16 | 12 |
|  |  |  | 30нж41нж Ду150 Ру16 | 4 |
| 30с64нж Ду50 Ру25 | 36 |  |  |  |
| 30с64нж Ду80 Ру25 | 45 |  |  |  |
| 30с64нж Ду100 Ру25 | 50 |  |  |  |
| 30с64нж Ду150 Ру25 | 30 |  |  |  |
| 30с64нж Ду200 Ру25 | 20 |  |  |  |
| 30с64нж Ду250 Ру25 | 8 |  |  |  |
| 30с64нж Ду300 Ру25 | 4 |  |  |  |
| *Под электропривод* | | | | |
| 30с941нж Ду50 Ру16 | 16 |  | 30с964нж Ду50 Ру25 | 6 |
| 30с941нж Ду80 Ру16 | 20 |  | 30с964нж Ду80 Ру25 | 6 |
| 30с941нж Ду100 Ру16 | 19 |  | 30с964нж Ду100 Ру25 | 8 |
| 30с941нж Ду150 Ру16 | 15 |  | 30с964нж Ду150 Ру25 | 6 |
| 30с941нж Ду200 Ру16 | 10 |  | 30с964нж Ду200 Ру25 | 6 |
| 30с941нж Ду250 Ру16 | 4 |  | 30с964нж Ду250 Ру25 | 1 |
| 30с941нж Ду300 Ру16 | 6 |  | 30с964нж Ду300 Ру25 | 2 |
| 30с941нж Ду350 Ру16 | 3 |  | 30с964нж Ду400 Ру25 | 3 |
| 30с941нж Ду400 Ру16 | 9 |  |  |  |
| 30с941нж Ду500 Ру16 | 2 |  |  |  |

**Задвижки**

**30с41нж, 30с64нж, 30нж41нж, 30с15нж, 30с941нж, 30с964нж**

**Клапаны 15с65нж, 15с22нж, 19с53нж**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ КЛАПАНОВ | КОЛ-ВО, ШТ. |  | | НАИМЕНОВАНИЕ КЛАПАНОВ | КОЛ-ВО, ШТ. |
| *Клапаны запорные* | |  | *Клапаны обратные. Исп.2* | | |
| 15с22нж Ду15 Ру40 | 139 |  | | 19с53нж Ду50 Ру40 | 20 |
| 15с22нж Ду20 Ру40 | 160 |  | | 19с53нж Ду80 Ру40 | 15 |
| 15с22нж Ду25 Ру40 | 78 |  | | 19с53нж Ду100 Ру40 | 15 |
| 15с22нж Ду32 Ру40 | 117 |  | | 19с53нж Ду150 Ру40 | 15 |
| 15с22нж Ду40 Ру40 | 79 |  | | 19с53нж Ду200 Ру40 | 15 |
| 15с22нж Ду50 Ру40 | 44 |  | |  |  |
| 15с22нж Ду65 Ру40 | 12 |  | |  |  |