**Техническая спецификация поставляемого товара Лот\_№ОСС-\_\_**

**Цели и задачи приобретаемого товара**: для объекта: для объекта «ГНПС Каламкас. Блочная котельная с теплосетями АО «КТО»»

**Предмет закупки:** ГРШП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование поставляемого товара** | **Характеристика поставляемого товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во.** |
|
| 1 | Газорегуляторный пункт шкафной с газовым фильтром, с основной и резервной линиями редуцирования, с регулятором давления РДСК-50М-2 (Рвх=0,3 Мпа, Рвых=0,03МПа, Qмах=330 м3/ч) со строенным комлпексом учета газа СТ-ЭКВз-Р-2…100, предохранительным сбросным клапанаом и отоплением ГИИВ | ГРПШ-03М-2У1, ООО «ПКФ», ООО «ТД ПромГазЭнерго», г.Саратов, Россия | шт | 1 |

**Место поставки товара:** РК, Мангистауская область, пос. Кызыл-Тюбе, база БПО ТОО "ОСС"

**Сроки поставки товаров:**  с момента подачи заявки в течение 30 календарных дней

**Иные требование поставщику:** Товар должен быть новый. Без коррозии.

**Ключевые условия договора:**Паспорт на оборудование, сертификат качества. Разрешение на применение в РК.