Ведомость ресурсов

Видеонаблюдение по 305р пл. 2

NQ

наименование

Единица

количество

n.n.	измерения

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

- Цифровой видеорегистратор		ED-P 1600	шт	1

- Системный контроллер	                                      CK-1000	ШТ	1

- Монитор (пластик)		LS-19	ШТ	2

- Профессиональная камера стандартного исполнения	                                      CF-W2P	ШТ	7

- Цилиндрическая камера	                                 CB-ND21P-LH	ШТ	6		Объектив 1/3», 2,8-12 мм,CS,  асферический,		TG4Z2813FCS	ШТ	7

Автодиафрагма DS

- Жесткий диск (для видеорегистратора)	                                       Barracuda  LP	ШТ	2

ST32000542AS

- Блок питания на 16 каналов	                                       PR 1616-12R	ШТ	1

- Источник бесперебойного питания		Smart -URS SC 1500YA	ШТ	1

- Сетевой фильтр, 5 розеток		Surge Arrest  Essential	ШТ	1

P5B-RS