|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Позиция** | **Наименование и технические характеристики** | **Тип, марка.** | **Код оборудования, изделия, материала.** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Масса еденицы** | **Завод изготовитель** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Трубы стальные электросварные прямошовные  | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø820х11 |  |  | м | 110 |  |  |  |
|  | Ø1220х12 (для футляра) |  |  | м | 57,5 |  |  |  |
|  | Ø530х8 (для футляра) |  |  | м | 58 |  |  |  |
|  | Ø1220х10 футляр стальной | Гост 10704-91 |  | м | 55 |  |  |  |
|  | Ø1220х10 (для футляра) |  |  | м | 58 |  |  |  |
|  | Ø1420х12 (для футляра) |  |  | м | 60 |  |  |  |
|  | Ø159х4,5 |  |  | м | 540 |  |  |  |
|  | Ø108х4 |  |  | м | 410 |  |  |  |
| 2 | Затвор AVK дисковый поворотный с двойным эксентриком Ø800 | Серия 756 Сантех-сервис | 756-0800-104 | шт | 2 |  |  |  |
| 3 | Задвижка AVK (Дания) клиновая с выдвижным штоком | Серия 06/30 Сантех-сервис | 06-150-30014 | шт | 1 |  |  |  |
|  | Задвижка AVK (Дания) клиновая D150 | Серия 06/30 Сантех-сервис | 06-150-30014 | шт | 2 |  |  |  |
|  | Задвижка AVK (Дания) клиновая с маховиком D400 | Серия 06/30 Сантех-сервис | 06-400-30014 | шт | 2 |  |  |  |
|  | Задвижка AVK (Дания) клиновая с маховиком D80 | Серия 06/30 Сантех-сервис | 06-400-30014 | шт | 2 |  |  |  |
| 4 | Фланцы стальные плоски приварные  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-150-10 | Гост 12820-80\* |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | 1-400-10 | Гост 12820-80\* |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | 1-300-10 | Гост 12820-80\* |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | 1-80-10 | Гост 12820-80\* |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | 1-800-10 | Гост 12820-80\* |  | шт | 4 |  |  |  |
| 5 | Отвод 90° сварной стальной исполнение2 Ø820х11 | Гост 17375-2001 |  | шт | 2 |  |  |  |
| 6 | Отвод 154° сварной стальной исполнение2 Ø820х11 | Гост 17375-2001 |  | шт | 1 |  |  |  |
| 7 | Отвод 154° сварной стальной исполнение2 Ø820х11 | Гост 17375-2001 |  | шт | 1 |  |  |  |
| 8 | Муфта электросварная ПЭ100 SRS17 Ø400 | frialen |  | шт | 14 |  |  |  |
| 9 | Тройник сварной стальной 426х9-325х8 | Гост 17376-2001 |  | шт | 1 |  |  |  |
| 10 | Отвод стальной сварной Ø400 | Гост 17375-2001 |  | шт | 1 |  |  |  |
| 11 | Гильза из стальных электросварных труб L-0.3м. С антикоррозионной изоляцией весьма усиленного типа Ø630х9 |  |  | шт | 6 |  |  |  |
| 12 | Вентиль чугунный муфтовый Ø32 | 15кч18п |  | шт | 19 |  |  |  |
|  | Отвод стальной сварной 150Ø 150° | **Изготовление по месту** |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Отвод стальной сварной 150Ø 117° | **Изготовление по месту** |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Отвод стальной сварной 150Ø 108° | **Изготовление по месту** |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Отвод стальной сварной 100Ø 132° | **Изготовление по месту** |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | Отвод стальной сварной 100Ø 144° | **Изготовление по месту** |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Отвод стальной сварной 100Ø 150° | **Изготовление по месту** |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Отвод стальной сварной 100Ø 153° | **Изготовление по месту** |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Отвод стальной сварной 100Ø 166° | **Изготовление по месту** |  | шт | 3 |  |  |  |
|  | Переход стальной сварной 159х4.5-108х4 | Гост 17378 |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Трубы водопроводные напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17/1,0Мпа Ø400х23,7 | Гост 18599-2001 |  | м | 345 |  |  |  |
|  | Клапан воздушный комбинированный Ø80 | Сантех-сервис701/60 | 70-080-6011 | шт | 3 |  |  |  |
|  | Соединительные муфты UltraGrip Next Ø400 |  |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | Фасонные части полиэтиленовые ПЭ100 SDR17 Ø400 отвод сварной 90° | ТУ 2248-001-050049230-2005 |  | шт | 4 |  |  |  |
|  | Фасонные части полиэтиленовые ПЭ100 SDR17 Ø400 отвод сварной 169° | ТУ 2248-001-050049230-2005 |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Фасонные части полиэтиленовые ПЭ100 SDR17 Ø400 отвод сварной 135° | ТУ 2248-001-050049230-2005 |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Фасонные части полиэтиленовые ПЭ100 SDR17 Ø400 отвод сварной 105° | ТУ 2248-001-050049230-2005 |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Фасонные части полиэтиленовые ПЭ100 SDR17 Ø400 отвод сварной 166° | ТУ 2248-001-050049230-2005 |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Фланца стальные свободные 1-400-10 | Гост 12822-80 |  | шт | 6 |  |  |  |
|  | Втулка под фланец литая ПЭ100 SDR17,5 Ø400х12,8 | Гост 12822-80 |  | шт | 4 |  |  |  |
|  | Трубы полипропиленовые с двухслойной профилированной стенкой «Прагма» PN8 DN/ID1000  | ТУ 2248-001-9646-7180-2008 |  | м | 100 |  |  |  |
|  | Трубы полипропиленовые с двухслойной профилированной стенкой «Прагма» PN8 DN/ID800  | ТУ 2248-001-9646-7180-2008 |  | м | 80 |  |  |  |
|  | Люк Л (А30)-К-2-60 с запорным замковым устройством | Гост 3634-99 |  | шт | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |