ПЛАН-ЗАДАНИЕ

Наименование услуг: техническое обслуживание, ремонт и восстановление систем пожарной автоматики и оповещения людей о пожаре в зданиях ОИУ-8.

Источник финансирования - федеральный бюджет.


Периодичность планового технического осмотра - один раз в квартал. Ремонт оборудования - по заключению акта осмотра за счет средств заказчика и услуг исполнителя. 

Оплата - не позднее 10 дней с момента подписания акта оказанных услуг. 

Место оказания услуг: Штаб ОИУ-8 (г. Усть-Илимск, ул. Высотная 47),     КП-10 (г. Усть-Илимск, 010106.9.), КП-29 (Красноярский край, д. Аксеново - 180 км. от г. Усть-Илимска), транспортировка до КП-29 - транспортом заказчика.


Здания V ст. огнестойкости, одноэтажные.

Приборы управления - "Гранд-Магистр", "Гранит", "Кварц". Приборы оповещения: "Соната", "Рокот". 

ОКПД: 70.32.13.821; группа ОКДП № 128; № ОКДП 9434000; 

КБК: 32003054230049244225.
контактный телефон:

+79246128689

Бянкин Михаил Иванович

