| ЦЕНТРОСОЮЗ РФ Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «УЛЬЯНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 432071, г. Ульяновск ул. Марата, 2/5 тел. /факс: 44-56-44 20.04.2015 № __283/05 _ На № _______________________ |  | Генеральному директору ООО «Деловой вестник» С.В.Кувшинову |
| --- | --- | --- |

Уважаемый Сергей Владимирович!

Администрация НОУ СПО «Ульяновский техникум экономики и права Центросоюза РФ»  высылает Вам

Техническое задание по замене канализационной трубы в общежитие №2 по ул.Л.Шевцовой, 53

- Демонтаж конвекторов в сушильном отделении постирочной - 2шт.

- Демонтаж умывальников – 2 шт.

- Вскрытие пола 1-го этажа ≈ 5 м2.

- Демонтаж наружного (уличного) вентиляционного короба кирпичной кладки (высота 4,7м., ширина 0,8м., длина 2,45м.).

- Вскрытие асфальта ≈ 1 м3.

- Выкопка траншеи до колодца ≈ 25 м3.

- Демонтаж старой канализации ≈ 23 м. (D110 – 21м., D- 2м.).

- Монтаж новой канализационной трубы ≈ 23 м. (D110 – 21м., D- 2м.).

- Засыпка грунтом траншеи механизмами.

- Восстановление асфальтового покрытия и отмостков.

- Восстановление полов, умывальников, конвекторов.

Директор техникума                     Е.И.Куцына

Карасев А.А.

44-56-02