|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЦЕНТРОСОЮЗ РФ **Негосударственное образовательное учреждение среднего**  **профессионального образования «УЛЬЯНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА**  **ЦЕНТРОСОЮЗА**  **РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**  432071, г. Ульяновск  ул. Марата, 2/5  тел. /факс: 44-56-44  20.04.2015 № \_\_283/05 \_  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Генеральному директору  ООО «Деловой вестник»  С.В.Кувшинову |

Уважаемый Сергей Владимирович!

Администрация НОУ СПО «Ульяновский техникум экономики и права Центросоюза РФ» высылает Вам

**Техническое задание по замене канализационной трубы в общежитие №2 по ул.Л.Шевцовой, 53**

1. Демонтаж конвекторов в сушильном отделении постирочной - 2шт.
2. Демонтаж умывальников – 2 шт.
3. Вскрытие пола 1-го этажа ≈ 5 м2.
4. Демонтаж наружного (уличного) вентиляционного короба кирпичной кладки (высота 4,7м., ширина 0,8м., длина 2,45м.).
5. Вскрытие асфальта ≈ 1 м3.
6. Выкопка траншеи до колодца ≈ 25 м3.
7. Демонтаж старой канализации ≈ 23 м. (D110 – 21м., D- 2м.).
8. Монтаж новой канализационной трубы ≈ 23 м. (D110 – 21м., D- 2м.).
9. Засыпка грунтом траншеи механизмами.
10. Восстановление асфальтового покрытия и отмостков.
11. Восстановление полов, умывальников, конвекторов.

Директор техникума  Е.И.Куцына

Карасев А.А.

44-56-02